Проточно-инжекционное амперометрическое определение норадреналина и мочевой кислоты в присутствии аскорбиновой кислоты на планарных электродах, модифицированных наночастицами золота

Лексина Ю.А., Даминдарова Д.Р., Челнокова И.А., Шайдарова Л.Г.

Аспирант 4 года обучения

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия

E–mail: leksina_yulia@mail.ru

Норадреналин (НАД) и мочевая кислота (МК) – соединения, представляющие большой биомедицинский интерес и играющие определяющую роль в метаболизме человека. НАД – один из наиболее значимых нейромедиаторов катехоламинов, присутствующий в центральной нервной системе и биологических жидкостях организма. НАД является маркером таких заболеваний, как инфаркт миокарда, гипертония, бронхиальная астма и болезнь Паркинсона. МК является основным конечным продуктом метаболизма пуринов. Отклонения уровня МК в организме являются симптомами ряда заболеваний, таких как подагра, гипер- и гипоурциемия, лейкемия и пневмония. Поэтому разработка экспрессных и чувствительных методов для определения НАД и МК является актуальной задачей.

В настоящей работе изучена каталитическая активность наночастиц золота, электроосажденных на планарных электродах с одним или двумя рабочими электродами (двойном планарном электроде), при электроокислении НАД и МК, а также оценена возможность использования каталитического отклика этого модифицированного электрода для амперометрического определения катехоламинов в присутствии аскорбиновой кислоты (АК), являющейся электрофильным компонентом биологических жидкостей, в условиях проточно-инжекционного анализа (ПИА).

Наночастицы золота, электроосажденные на поверхности планарного углеродного электрода, проявляют каталитическую активность при электроокислении НАД и МК. Каталитический эффект проявляется в многократном увеличении тока по сравнению с током окисления модификаторов и уменьшении перенапряжения окисления НАД и МК по сравнению с немодифицированным электродом.

Разработаны способы проточно-инжекционного амперометрического определения НАД и МК на предложенном модифицированном электроде. Для каждого аналита определены оптимальные электрохимические и гидродинамические условия регистрации аналитического сигнала в проточной системе. Линейная логарифмическая зависимость ПИА-сигнала от концентрации аналитов наблюдается в широких диапазонах.

Показана возможность одновременного амперометрического определения НАД и МК в присутствии АК на двойном планарном электроде, модифицированном наночастицами золота, в условиях ПИА. При этом на графике зависимости тока от приложенного потенциала регистрируются три отдельных пика, соответствующие окислению АК, НАД и МК. Разности потенциалов этих пиков составляют 240 и 150 мВ соответственно. Использование модифицированного двойного планарного электрода позволяет проводить высокочувствительный, селективный и экспрессный многокомпонентный анализ с высокой производительностью (до 360 определений/ч). Разработанный проточно-инжекционный амперометрический способ на модифицированном двойном планарном электроде использован для определения НАД и МК в модельной системе.

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.