Применение нанокомпозитов серебра и пенополиуретана
для определения тиосоединений

Золотов И.И., Исаченко А.И.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: ivan.zolotov.1996@mail.ru

Наночастицы серебра представляют особый интерес для аналитической химии. Они обладают оптическими свойствами, обусловленными поверхностным плазмонным резонансом. Процессы образования, агрегации и разрушения наночастиц можно использовать для определения различных соединений. Аналитическим сигналом при этом зачастую является изменение окраски раствора наночастиц, что позволяет контролировать процесс при помощи простых визуально-колориметрических или спектрофотометрических методов детектирования. Помимо коллоидных растворов, актуально исследование формирования наночастиц на полимерных матрицах, так как полученные нанокомпозиты обладают более высокими эксплуатационными свойствами и иной селективностью, что расширяет область применения наночастиц в химическом анализе.

Целью данной работы является изучение формирования наночастиц серебра на поверхности пенополиуретана (ППУ) и возможностей использования этого процесса для разработки новых подходов к определению тиосоединений методом спектроскопии диффузного отражения

Изучено влияние природы различных тиосоединений на формирование наночастиц на ППУ. Наибольшее влияние на этот процесс оказывает цистеин, цистеамин и глутатион, которые подавляют образование наночастиц. Контроль состояния формирующихся наночастиц на ППУ осуществляли методом спектроскопии диффузного отражения с использованием мини-спектрофотометра Eye-One Pro 2. В качестве аналитического сигнала было выбрано уменьшение максимума спектра. Изучено влияние природы буферной системы на процесс формирования наночастиц. Наиболее воспроизводимые результаты достигаются при использовании буферной системы глицин–уксусная кислота. Исследовано влияние концентрации серебра, времени реакции, рН и объём буферного раствора на процесс формирования наночастиц. В выбранных условиях пределы обнаружения тиосоединений достигают 0,3 мкМ. Проведено определение данных тиосоединений в реальных объектах.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 18-73-10001)