Постхроматографическая дериватизация аминокислот при анализе методом ТСХ/МАЛДИ

Борисова А.Р., Эспарса С.А.

Студент, 3 курс бакалавриата

1Российский университет дружбы народов, Аграрно-технологический институт, Москва, Россия

E–mail: alexandra.r.borisova@gmail.com

Тонкослойная хроматография (ТСХ) является широко используемым, быстрым и недорогим способом разделения сложных смесей. Однако этому методу присущ и существенный недостаток: применяемые для идентификации разделенных компонентов смесей хроматографические параметры, оптические и химические методы обладают низкой селективностью и информативностью. Для преодоления этого недостатка весьма перспективным представляется использование  масс-спектрометрии МАЛДИ, обладающей высокой чувствительностью и возможностью перевода аналита в ионизированное состояние непосредственно с пластины для ТСХ. Важными препятствиями на пути широкого применения метода ТСХ/МАЛДИ является снижение концентрации аналитов на поверхности пластин в результате их распределения по толщине сорбента, а также низкая эффективность деcорбции/ионизации слабополярных и неполярных аналитов в условиях МАЛДИ. Нами была предложена серия подходов, позволяющих снизить негативные эффекты этих явлений при анализе методом ТСХ/МАЛДИ спиртов и фенолов за счет использования композитных матриц  (дисперсий графита и традиционных матричных соединений в глицерине) и постхроматографической дериватизации [1]. В настоящей работе описаны результаты дальнейшего распространения этой методологии на анализ аминокислот с использованием их химической модификации катионом трис(2,6-диметоксифенил)метилия.

В качестве модельных аналитов использовали смеси аминокислот различного строения. Растворы смесей наносили на пластины ТСХ (Macherey-Nagel ALUGRAM Xtra Sil G silica 60), элюировали смесью метанол/этилацетат 1:3. Зоны элюирования визуализировали в УФ-кабинете, обрабатывали раствором дериватизирующего агента и наносили композитную матрицу на основе 2,5-дигидроксибензойной кислоты. Затем пластины помещали в масс-спектрометр Bruker autoflex speed, оснащенный твердотельным лазером с λ=355 нм,  и регистрировали масс-спектры МАЛДИ с использованием программного обеспечения Bruker TLC вдоль всего трека элюирования с шагом 0.5 мм.

Во всех случаях нам удалось получить масс-спектры, содержавшие интенсивные пики ионов производных с высоким соотношением S/N. Обеспечиваемая использованием композитных матриц воспроизводимость получаемых масс-спектров и прямая зависимость интенсивности пиков ионов от концентрации соединений позволили построить хроматограммы по выделенным ионам. Полученные результаты подтверждают применимость предложенного подхода для анализа смесей аминокислот методом ТСХ/МАЛДИ.

Литература

1. Esparza, C., Polovkov, N. Y., Borisov, R. S., Zaikin, V. G. Post-chromatographic fixed-charge derivatization for the analysis of hydroxyl-containing compounds by a combination of thin-layer chromatography and matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry // Journal of Chromatography A. 2018. №1560. p. 97–103.