Сенсоры для определения концентрации ионов меди в единичных клетках

Тимошенко Р.В.

Студент (магистр)

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Институт новых материалов и нанотехнологий,

Москва, Россия

E–mail: timoshenkoroma@mail.ru

Медь в организме человека выполняет различные биологические функции [1]. Ионы меди участвуют в производстве гемоглобина, меланина, миелина, тироксина, а также являются компонентами многих ферментов [2]. Нарушение регуляции меди в организме приводит к избыточному количеству ее свободных форм (болезнь Вильсона, Менкеса [3]). При этом в последнее время развивается изготовление противоопухолевых препаратов на основе медных комплексов. Таким образом, существует потребность в малоинвазивной сенсорной системе для количественного определения ионов меди с целью изучения процессов регуляции меди, а также потребность в изучении эффективности и фармакокинетики лекарственных препаратов в биологических системах.

Разрабатываемые нами сенсоры на основе стеклянных нанокапилляров для решения вышеописанных задач отличаются малой инвазивностью, высокой степенью воспроизводимости и возможностью проведения измерений в режиме реального времени. Именно эти факторы являются критичными для многих современных методов анализа, нацеленных на применение в живых системах.

В качестве основы для сенсоров были использованы нанокапилляры из кварца. Затем из газовой фазы в нанокапилляр был осажден пиролитический углерод. После этого углеродная часть на острие электрода подвергалась электрохимическому травлению для создания полостей на его поверхности [4], в которые впоследствии было осаждено золото электрохимическим путем. Завершающая стадия заключалась в функционализации золотой поверхности электрода путем погружения рабочей части сенсора в раствор лиганда (на основе 2-тиоимидазолона) с целью селективного связывания ионов Cu2+ для повышения чувствительности. В работе были использованы следующие методы для характеризации полученных образцов: сканирующая электронная микроскопия, вольтамперометрия, энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия.

Изготовленные золотые углеродные электроды обладают рабочим диапазоном от 10-8 до 10-6 М. Установлено, что модификация золотой поверхности лигандом повышает чувствительность. Доказана стабильность электродов при многократных внутриклеточных измерениях и при длительном воздействии рабочих потенциалов.

Литература

1. Harris E.D., Ph D. Copper Homeostasis : The Role of Cellular Transporters//Nutrition reviews. 2001, № 59(9). p. 281–285.

2. Bhattacharya P.T., Misra S.R., Hussain M. Nutritional Aspects of Essential Trace Elements

in Oral Health and Disease: An Extensive Review // Scientifica (Cairo). 2016, № 2016. p. 1–

12.

3. DiDonato M., Sarkar B. Copper transport and its alterations in Menkes and Wilson diseases

// Biochim. Biophys. Acta - Mol. Basis Dis. 1997, № 1360(1). p. 3–16.

4. Erofeev A. et al. Novel method for rapid toxicity screening of magnetic nanoparticles // Sci. Rep. Springer US, 2018, № 8(1). p. 1–11.