Электрохимические биосенсоры с системой распознавания фермент оксидаза—нанозим

Андреева К.Д., Комкова М.А., Вохмянина Д.В., Карякин А.А.

Студент, 6 курс специалитета

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: tabulette@gmail.com

В качестве биораспознающего элемента в превалирующем большинстве биосенсорных систем используют ферменты оксидазы. Они катализируют окисление специфического субстрата молекулярным кислородом, восстанавливая его до пероксида водорода H2O2. Самым эффективным низкопотенциальным трансдьюсером пероксида водорода является берлинская лазурь (БЛ). Простота нанесения, а также возможность совместной иммобилизации с ферментом в одну стадию делают перспективным для создания биосенсоров использование нанозимов «искусственная пероксидаза» на основе берлинской лазури [1].

Нанозимы «искусственная пероксидаза» могут быть иммобилизованы на поверхности электрода путем нанесения коллоидного раствора и высушивания. Чувствительность таких покрытий к пероксиду водорода на 30 % выше, чем для покрытий на основе пленок берлинской лазури (s = 0.82 А·М-1·см-2) [1]. В свою очередь, иммобилизация фермента лактатоксидазы на поверхности такого пероксидного сенсора золь-гель методом с использованием γ-аминопропилтриэтоксисилана позволяет удвоить чувствительность биосенсоров (s = 0.21±0.02 А·М-1·см-2). Увеличение коэффициента чувствительности (био)сенсоров на основе нанозимов может быть объяснена большей площадью электроактивной поверхности наноструктур БЛ по сравнению с пленками БЛ [2].

Для упрощения процедуры изготовления биосенсоров и совместной иммобилизации фермента и нанозима разработаны «электрохимические чернила». Для улучшения транспортных характеристик в биораспознающем слое биосенсора, пару фермент—нанозим иммобилизовали в полимерную матрицу, содержащую углеродную сажу. Предложенный метод универсален и может быть использован как для матриц на основе силоксанов, так и перфторсульфонированных полимеров (Nafion®). Для сенсоров с оптимальным составом раствора на основе силоксана с иммобилизированной лактатоксидазой коэффициент чувствительности составил 0.215±0.02 А·М-1·см-2. Коэффициент чувствительности глюкозного сенсора на основе силоксана и Nafion составил 0.125±0.015 А·М-1·см-2 и 0.067±0.005 А·М-1·см-2, соответственно. Таким образом, для биосенсора на основе Nafion коэффициент чувствительности оказался в 2 раза выше, чем для аналогичного пленочного сенсора.

Исследована операционная стабильность биосенсоров на основе силоксана с иммобилизированный глюкозооксидазой в режиме проточно-инжекционного анализа (ПИА). Биосенсор сохраняет 50% от первоначального отклика после более чем 350 инжекций раствора глюкозы с концентрацией 5 мМ.

Литература

- Komkova M.A., Karyakina E.E, Karyakin A.A, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140.

- Vokhmyanina D.V, Andreeva K.D, Komkova M.A, Karyakina E.E, Karyakin A.A, Talanta, 2020, 208.

Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант №19-73-00166.