Новый композитный модификатор NiO-SiO2 для ЭТААС анализа суспензий

Безушко В.В., Пивоварова А.С.

Студент,1 курс магистратура

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», химический факультет, Донецк

E–mail: vbezushko@list.ru

Техника дозирования суспензий является одним из перспективных направлений в развитии атомной абсорбции, которая требует исследования и разработки новых химических модификаторов (ХМ) для устранения матричных влияний, т.к. традиционные ХМ менее эффективны.

Целью настоящей работы являлось исследование аналитических возможностей нового композитного модификатора – суспензии наночастиц NiO, иммобилизированных на носителе SiO2, при ЭТААС определении кадмия в суспензиях растений-фитоиндикаторов.

В качестве носителя наночастиц оксида никеля был взят микропористый кремнезем Атоксил с размером частиц 0,12–0,20 мм, удельная поверхность 130 м2/г. Готовили серию композитов NiO–SiO2 с массовой долей оксида никеля 5, 10, 15 и 20%. Концентрация суспензии модификатора во всех опыта составляла 2 мг/мл. Оценивали распределение элементов на поверхности частиц силикагеля методом растровой электронной микроскопии на рентгеновском микроскопе JSM-6490LV (JEOL, Япония) с применением энергодисперсионного спектрометра INCA Penta FETх3 (OXFORD Instruments, Англия). Установлено, что распределение никеля между частицами силикагеля неравномерно, в то же время по поверхности частиц никель распределен равномерно как тех, в которых его массовая доля достаточно велика, так и тех, где она составляет 2-3%.

Поскольку при использовании ХМ суспензий одним из важных факторов его эффективности является обеспечение контакта между аналитом и ХМ, исследовали сорбционную способность ХМ и активные центры на его поверхности. Использовали: основной (метиленовый голубой МГ) и кислотный (активный ярко-голубой АЯГ) красители, концентрацию которых после установления равновесия устанавливали спектрофотометрически при λ = 590 нм.

Показано, что Атоксил сорбирует основной краситель МГ на 56%, что, вероятно, связано с разноименно заряженными катионами красителя и поверхностью кремнезема. При этом изменение массовой доли NiO в композите от 5 до 20% практически не влияет на сорбцию МГ. Кислотный краситель АЯГ хуже сорбируется чистым Атоксилом вследствие отталкивания анионов красителя от отрицательно заряженной поверхности кремнезема. При иммобилизации на поверхности силикагеля NiO степень сорбции увеличивается и для образцов с массовой долей 20% она составляет 94%. Т.е. активными центрами при сорбции АЯГ являются наночастицы NiO на поверхности силикагеля. Таким образом, на поверхности композитного модификатора имеются активные центры для сорбции из раствора как положительно, так и отрицательно заряженных форм аналита – соединений кадмия (ІІ). Изотермы адсорбции имеют типичный вид изотермы Ленгмюра, т.е. основной механизм сорбции красителей – электростатическое взаимодействие между сорбентом и сорбатом.

Эффективность ХМ при ЭТААС определении кадмия оценивали по изменению чувствительности (mхар) и сходимости результатов (Sr). Модификатор снижает значение характеристической массы до значения, близкого к теоретически возможному 0,46 пг. Термостабилизирующая способность ХМ соизмерима с лучшими традиционными модификаторами. Для улучшения сходимости результатов (Sr не превышает 0,1) использовали стабилизаторы суспензий Triton X–100 и глицерин.

Композитный модификатор NiO-SiO2 был использован при мониторинге кадмия в суспензиях мхов вида Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid (биоиндикаторы антропогенного загрязнения территории).