Разработка способа оценки содержания сапонинов женьшеня путем стандартизации состава образца сравнения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии масс-спектрометрии

Брыскина Д.Э.1, Семенова И.П.2

Студент, 6 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

2 ФБУЗ “Федеральный центр гигиены и эпидемиологии” Роспотребнадзора, Москва, Россия

E-mail: diana.bryskina@yandex.ru

Женьшень в настоящее время применяют как биологически активную добавку, адаптоген и общеукрепляющее средство, повышающее сопротивляемость организма к физическому, химическому и биологическому стрессу [1–2]. Биомаркерами женьшеня являются гинсенозиды – вещества, относящиеся к классу тритерпеновых сапонинов, молекулы которых состоят из основания (сапогенина) и углеводных боковых цепей. Современные методы анализа должны обеспечить удовлетворительное хроматографическое разделение и возможность одновременного определения как можно большего числа гинсенозидов. Одной из ключевых проблем анализа женьшеневой продукции является высокая стоимость стандартных образцов гинсенозидов и их недостаточное количество для полной характеристики состава различных образцов корня женьшеня и продуктов на его основе. Из-за высокой стоимости стандартных образцов перспективно использовать референтные экстракты известного постоянного состава.

Данная работа посвящена разработке нового способа количественной оценки содержаний гинсенозидов женьшеня с применением селективного масс-спектрометрического детектирования и метода количественного анализа многокомпонентной системы с целью сокращения числа необходимых стандартных образцов гинсенозидов.

В работе подобраны условия для работы источника ионизации, подобраны условия масс-спектрометрического определения. Наибольшая чувствительность при определении 23 гинсенозидов достигнута при работе в режиме отрицательно заряженных ионов, определение проводили по молекулярным ионам и их аддуктам с муравьиной кислотой. Подобраны условия хроматографического разделения в режиме обращенно-фазовой хроматографии. Разделение занимает 38 минут, однако полного разделение пар Rg5 и F4, Rh4 и Rk3 добиться не удалось. Была посчитана воспроизводимость результатов в течение одного и нескольких дней относительно внутренних стандартов – протодиосцина, диосцина. Установлено, что воспроизводимость для молекулярных ионов в среднем лучше, чем для аддуктов. Так же оценивали влияние матричного эффекта. Небольшой одинаковый положительный эффект наблюдается как для молекулярных ионов так и для их аддуктов.

Литература

1. Kaneko H., Nakanishi K. Proof of the mysterious efficacy of ginseng: basic and clinical trials: clinical effects of medical ginseng, Korean red ginseng: specifically, its anti-stress action for prevention of disease // J. Pharmacol. Sci. 2004. Vol. 95. № 2. P. 158–162.

2. Keum Y. S., Park K. K., Lee J. M., Chun K. S., Park J. H., Lee S. K., Kwon H., Surh Y. J. Antioxidant and anti-tumor promoting activities of the methanol extract of heat-processed ginseng // Cancer Lett. 2000. Vol. 150. № 1. P. 41–48.