Экстракция синтетических пищевых красителей из водных растворов жидкими анионообменниками

Плешак Е.М.

Соискатель, 2 год обучения

Белорусский государственный университет,

химический факультет, Минск, Беларусь

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,  Минск, Беларусь

E–mail: epleshak@mail.ru

Синтетические красители (СК) широко применяются в пищевой промышленности. Они отличаются стойкостью, большим разнообразием ассортимента, чистотой, постоянством цвета, низкой стоимостью. Но в то же время основным недостатком является слабая изученность влияния этих соединений на биохимические процессы организма человека. Для контроля СК в пищевых продуктах необходима разработка экспрессных и эффективных методов анализа. Одним из таких методов является экстракционное фотометрирование.

Целью настоящей работы было изучение экстракции СК из водных растворов различными жидкими анионообменниками: триоктиамином (ТОА) и триоктилметиламмоний хлоридом (ТОМАХ), растворенными в хлороформе и толуоле. Оценочными параметрами выступали коэффициент распределения (D) между водной и органической фазами, степень извлечения (R). Высокие экстракционные свойства ТОА и ТОМАХ, малая растворимость в воде являются преимуществами использования их в качестве экстрагентов.

Были использованы в работе следующие красители: Е 102 (тартразин), Е 104 (желтый хинолиновый), Е 110 (желтый солнечный закат), Е 122 (азорубин), Е 123 (амарант), Е 124 (понсо 4R), Е 127 (эритрозин), Е 128 (красный 2G), Е 129 (красный очаровательный АС), Е 131 (синий патентованный V), Е 132 (индигокармин), Е 133 (блестящий синий FCF), Е 142 (зеленый S), Е 143 (зеленый прочный FCF), Е 151 (бриллиантовый черный РN), Е 155 (коричневый НТ). Исходные водные растворы СК (10-3 М) были приготовлены исходя из чистоты реактивов, путем разбавления получили рабочие растворы (10-4 М). Также изменялось значение рН водных растворов СК (от 1,0 до 8,5) при использовании экстрагента ТОА. Определение содержания СК в фазах проводилось методом фотометрии.

Выявлено, что в диапазоне концентраций экстрагентов ТОА и ТОМАХ от 2·10-3 М до 5∙10-2 М значения D красителей составляли от 1 до 150, значения R варьировали от 15 до 99 %, при этом хлороформные растворы экстрагентов эффективнее извлекали СК, чем толуольные.

В результате работы сделаны выводы: ТОМАХ может быть использован для экспресс-тестов на содержание СК в жидких пищевых продуктах, таких как соки, сиропы, вина, напитки. ТОА, в свою очередь, может применяться в качестве экстрагента СК из пищевых продуктов сложного состава, при этом в щелочной среде можно проводить реэкстракцию СК. В результате двух стадий экстракции будет происходить удаление как гидрофобных, так и гидрофильных компонентов матрицы.

Благодарность: Лещев С. М. – научный руководитель, д. х. н., профессор.