Разработка тест-систем на основе макрпористых монолитных полимерных материалов для анализа белков

Джужа А. Ю.

Студент, 2 курс магистратуры

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

E–mail:polinadzhuzha@mail.ru

В настоящее время все больше работ посвящается разработке тест-систем для биологического анализа в формате биочипов. Принцип действия этих устройств основан на биологическом распознавании, т.е. на способности аналита образовывать аффинный комплекс с иммобилизованным на поверхности биочипа лигандом. В большинстве диагностических панелей, направленных на анализ белков, в качестве зондов используются антитела. Однако в последнее время все чаще для этих целей рассматривают аптамеры – небольшие олигонуклеотиды, способные к селективному комплексообразованию с белком-мишенью. Аптамеры обладают многими преимуществами в сравнении с антителами. Так, их производство осуществляется посредством in vitro синтеза, возможна дополнительная функционализация молекул аптамеров без потери их активности. Кроме того, аптамеры характеризуются большей стабильностью и меньшей стоимостью [1].

Макропористые монолитные материалы представляют собой твердые полимерные матрицы, характеризующиеся наличием системы взаимопроникающих пор-каналов. Трехмерная структура данных материалов способствует созданию благоприятного микроокружения для биологических молекул, что положительно сказывается на эффективности анализа. Кроме того, монолитные материалы обладают высокой механической и химической прочностью [2]. Такие положительные характеристики обусловливают перспективность использования данного класса материалов для разработки тест-систем в формате биочипов.

В качестве модельного соединения для оценки перспективности разрабатываемых систем был выбран С-реактивный белок (СРБ) человека, являющийся важным клиническим маркером протекания острых инфекционных заболеваний, онкологических процессов и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ СРБ используется для контроля процесса лечения, оценки эффективности антибактериальной терапии, и др.

В результате проведенных исследований методом свободнорадикальной фотоинициируемой полимеризации получены монолитные полимерные материалы на основе сополимера глицидилметакрилата и диэтиленгликольдиметакрилата. С использованием данных материалов были созданы аптамер-содержащие биочипы, селективные к С-реактивному белку человека, а также была оптимизирована процедура проведения анализа СРБ, основанная на применении полученных биочипов. Кроме того, были получены и охарактеризованы сополимеры на основе мономеров акрилового ряда, перспективные для создания подобных аналитических тест-систем.

Литература

# 1. R.Reid et al., Application of aptamers as molecular recognition elements in lateral flow assays, Analytical Biochemistry, 2020, 593.

# 2. Volokitina M.V. et al.  Protein biochips based on macroporous polymer supports: Material properties and analytical potential, J. Pharm. Biomed. Anal., 2019, 165, 242-250.

Благодарности

Автор выражает признательность своему научному руководителю к.х.н., доценту Коржиковой-Влах Е.Г., а также зарубежным коллегам, принимавшим участие в данной работе – Dr. J. Walter and Prof. F. Stahl (Institute of Technical Chemistry, Leibniz University of Hannover, Germany). Работа выполнена в рамках ВКР магистра и стажировки по программе G-RISC(#M-2019b-7). В работе использовано оборудование ресурсных центров СПбГУ: «Термогравиметрические и калориметрические методы исследования», «Геомодель».