Идентификация компонентов технологических жидкостей с использованием автоматизированной системы технического зрения на основе искусственного интеллекта

Щербакова А.А,1 Морозова М.Н.2

Преподаватель кафедры «Приборостроение»

1Пензенский государственный университет,

факультет промышленных технологий, электроэнергетики и транспорта,

Пенза, Россия

2АО «НПП «Рубин», Пенза, Россия

E–mail:anutka7790@mail.ru

Автоматизированные измерительные системы технического зрения, являющиеся инструментальными методами измерения спектральных и цветовых характеристик, применяются для решения целого ряда научных и практических задач [1], в том числе для идентификации компонентного состава топлив [2], рабочих жидкостей, отравляющих веществ в воздухе. Однако, в связи с развитием интеллектуальных систем в аналитической химии, рассмотрение спектрометра как независимого прибора, используемого в разрыве от системы отбора проб, от информационной среды его функционирования, накладывает ограничения на мобильность, надежность, функциональность и интеллектуальные возможности самой системы.

Для решения проблемы повышения производственной эффективности за счет интеграции системы технического зрения в автоматизированный процесс производства, тем самым снизив затраты, отходы при производстве, экономично использовать ресурсы, обеспечить минимальное время определения аварийной ситуации на технологическом потоке, повысить быстродействие системы и обеспечить необходимую точность и достоверность результата измерения [3].

При реализации волоконно-оптического измерительного тракта, численных методов и интеллектуальных алгоритмов (автоматическая калибровка, компенсация погрешностей, самодиагностика, контроль достоверности результата измерения и др.) часто не учитываются возможности переобучения системы технического зрения, особенности микропроцессорной элементной базы и другие факторы, что приводит к задержкам, невозможности учета изменения освещенности в кювете, влиянием рассеянного света, загрязнения стекол кюветы, нестабильности электронных схем, изменением чувствительности фотоприемника [4].

Данный подход. позволит проводить идентификацию веществ с использованием искусственного интеллекта и достоверную оценку эксплуатационных характеристик готового продукта, выполнять модернизацию структуры информационно-измерительной системы для идентификации веществ в зависимости от решаемой задачи, проводить автоматическую калибровку и переобучение измерительной системы.

Литература

1. V. A. Soloviev, M. N. Morozova Artificial neural nets in color measurements // Measurement Techniques. 2012, № 10. С. 1–8.

2. Щербакова, А.А. Ю.Г. Бочкарева, В.Я.Савицкий Оценка эксплуатационных характеристик топлив по спектрам излучения в видимом диапазоне длин волн // Труды международного симпозиума Надежность и качество.  2019, Т.2. С. 129.

3. Щербакова А.А. Информационно-измерительная система идентификации компонентов, определения состава и детонационной стойкости топлива: дис…. канд. техн. наук: 05.11.16 - Пенза, 2019. 206 с.

4. Murashkina T., Istomina T., Shcherbakova A., Tsarev P. The energetic estimate of optical fiber measuring system for determination of the fluid composition// Internation seminar on electron devices design and production (SED-2019). 2019. P. 324–327.