Тритий в реакторах ВВЭР/PWR и путь уменьшения его выброса в окружающую среду

Хорошилова К.Д.

Аспирант, 1 курса

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

E-mail: krissi95@yandex.ru

Образование трития в реакторах типа ВВЭР/PWR приводит к необходимости переработки тритийсодержащих вод непосредственно на АЭС с очисткой дистиллята системы СВО-3 и концентрированием примерно в 103 раз для сокращения объема отходов, подлежащих отверждению, до приемлемого уровня. В отсутствие этих мероприятий, в соответствии с действующим законодательством, имеет место либо превышение допустимого сброса тритийсодержащей воды в окружающую среду, либо нарушение норм безопасности по содержанию трития в воздухе рабочих помещений АЭС. Целью данного исследования стал поиск метода извлечения и концентрирования трития, приемлемый для решения поставленной задачи. При этом в качестве базового рассматривался метод ректификации воды как наиболее производительный и безопасный. Единственным недостатком ректификации чистой воды являются довольно высокие затраты тепловой энергии.

Разделение изотопов водорода путем ректификации воды основано на разнице давлений насыщенных паров ее изотопных модификаций: в данном случае Н2О и НТО. Эта разница зависит от конфигурации и напряженности среднего силового поля в жидкости, в котором движутся молекулы воды. Последнее хорошо демонстрирует увеличение изотопного эффекта при переходе от равновесия «пар – жидкость» к равновесию «пар – лед I» при 0 оС. Поэтому изотопный эффект «пар – жидкость» также будет усиливаться при добавлении к воде сильных электролитов: например, хорошо растворимых неорганических солей металлов. Образование гидратных оболочек катионов и анионов, а также общее электростатическое сжатие меняют силовое поле, и ожидается, что при контакте равновесного водяного пара с концентрированными растворами солей жидкая фаза будет обогащаться тритием в большей степени, чем при ректификации чистой воды.

Имеются результаты исследований изотопных эффектов трития в системе «водяной пар – водный раствор соли металла» для NaBr, LiCl и NaNO3. Из рассмотренных солей нитрат натрия характеризуется наивысшим коэффициентом разделения при концентрировании трития методом солевой ректификации, в котором реализуется противоток водяного пара и солевого раствора в колонном аппарате.

Предварительные расчеты показывают, что при одинаковых условиях проведения процессов ректификации чистой воды и солевой ректификации 50%-ного раствора NaNO3 последний вариант характеризуется более низкими энергозатратами (примерно в 3 раза), меньшим объемом разделительной части ректификационной колонны (примерно в 9 раз) и меньшим временем накопления (почти в 6 раз).

Ожидается, что при использовании данной системы очистки непосредственно на производстве произойдет:

-  уменьшение на 90% годовых выбросов и сбросов трития АЭС с ВВЭР в окружающую среду;

- снижение рисков, связанных с хранением тритийсодержащих ЖРС на промплощадках;

- приведение ситуации с тритием на АЭС в соответствие с действующими нормами и  требованиями радиационной безопасности.

Выражаю особую благодарность моему научному руководителю Сазонову Алексею Борисовичу за оказанную помощь при проведении данного исследования.