Разработка методики анализа фталонитрильных мономеров методом ВЭЖХ

Щеколдина З.Н.1, Захаров А.Ю.2, Булгаков Б.А.1

Аспирант 1 года обучения

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН,

Москва, Россия

E–mail: z.shchekoldina@gmail.com

Фталонитрилы являются перспективными соединениями для производства высокотеплостойких связующих и полимерных композиционных материалов на их основе, находящих широкое применение в различных областях авиационной и космической промышленности. Разработанные на сегодняшний день матрицы на основе фталонитрилов обладают высокой термической и термоокислительной стабильностью, хорошими механическими характеристиками, низким влагопоглощением и высокой огнестойкостью.

Для аналитического контроля производства фталонитрильных мономеров и проведения кинетических исследований, необходимых для оптимизации технологического процесса, актуальна задача по разработке способа определения концентрации фталонитрилов в присутствии исходных реагентов. Наиболее простым и доступным методом количественного анализа рассматриваемых соединений является метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

Цель работы – разработка методики количественного анализа фталонитрильных мономеров и их смесей с исходными компонентами методом ВЭЖХ с
UV-детектированием.

В качестве объектов исследования выбраны соединения, образующиеся в результате взаимодействия резорцина и 4-нитрофталонитрила. Целевым продуктом реакции является 4,4'-(м-фенилендиокси)дифталонитрил (продукт дизамещения), при этом в качестве побочных продуктов образуются 4-(3-гидроксифенокси)фталонитрил (продукт монозамещения) и 4,4'-оксидифталонитрил.

В рамках данной работы подобраны условия хроматографического разделения в обращенно-фазовом режиме (табл. 1), предложена простая и быстрая методика количественного анализа фталонитрильных мономеров, 4-нитрофталонитрила, резорцина и их смесей.

Таблица 1. Условия хроматографического разделения

| Параметры колонки | Элюент | Скорость потока, мл/мин | Рабочие длины волн, нм | Температура термостата, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер 4,6×100 мм Фаза С18, 3,5 μм | CH3CN:H2O 55:45 | 1 | 258, 276 | 30,0 |

Время проведения анализа при использовании приведенных параметров составляет
10 мин; методика позволяет работать в широком диапазоне концентраций и определять до 0,5% содержания примесных соединений.

Применение изократического режима элюирования допускает использование системы рецикла растворителя, что позволяет дополнительно экономить ацетонитрил при контроле производства. Наличие всего двух длин волн при детектировании дает возможность использовать простые UV-детекторы.

Успешная апробация позволяет рекомендовать разработанную методику для применения в аналитической практике.

Работа выполнена при поддержке Министерства Науки и высшего образования Российской Федерации. Соглашение № 075-15-2019-258 (RFMEFI60718X0204).