Моделирование взаимодействий заряженных частиц с активным веществом высокосегментированного детектора SuperFGD

Шварцман А.С.

студент

Московский физико-технический институт (государственный университет),

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау, Москва, Россия

E-mail: shvartsman.as@phystech.edu

Рассмотрена идея высокоактивного мелкозернистого детектора [3, 2] в рамках апгрейда ближнего детектора ND280 в нейтринном эксперименте с длинной базой T2K [1, 5]. Элементы детектора представляют собой 1 × 1 × 1 см3 кубики из пластикового сцинтилляционного вещества. Показания считываются с помощью спектросмещающего оптоволокна [4]. Каждый кубик имеет три ортогональных отверстия, а протянутое через них оптоволокно позволяет выделить сигнал от каждого отдельного сегмента. Цель разработки данного детектора – использование его на активной нейтринной мишени для детектирования, измерения и идентификации частиц в конечном состоянии, в частности мюонов или электронов, пионов, протонов и фотонов, вплоть до низких энергий. Три считывающих выхода, а также высокая сегментация обеспечивают точное измерение координат и энергии. Это также гарантирует хорошие временное разрешение и изотропность. Продемонстрированы характеристики детектора, приведены результаты Монте-Карло моделирования взаимодействия мюонов, протонов и пионов с активным веществом детектора.

Литература

1. Abe K. et al. (T2K Collaboration), The T2K experiment // Nucl. Instrum. Meth. A 659 (2011) 106-135 [physics.ins-det/1106.1238]

2. Abe K. et al. (T2K Collaboration) T2K ND280 Upgrade – Technical Design Report // JINST 6. 2011. P12004 [arXiv:1901.03750] Jan. 11 2019, 196 p.

3. Blondel A. et al. A fully active fine grained detector with three readout views // 2018 JINST 13 P02006 [arXiv:1707.01785]

4. Kudenko Y.G. et al. Extruded plastic counters with WLS fiber readout // Nucl. Instrum. Meth. A 469. 2001. 340-346.

5. Kudenko Yu. et al. (T2K Collaboration), The near neutrino detector for the T2K experiment // Nucl. Instrum. Meth. A 598 (2009) 289-295