Исследование спектров рассеяния полистирольных микросфер в интересах калибровки устройств для проведения оптической биопсии

Скрыбыкина А.А.1,2, Рогожников Г.С.2

Студент, 1 курс магистратуры

1Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Сарове, Саров, Россия

2Российский Федеральный Ядерный Центр – ВНИИЭФ, Саров, Россия

E-mail: skrybykinaigy@mail.ru

Инвазионная оптическая биопсия подразумевает введение в тело пациента тонкоигольного зонда, доставляющего широкополосное излучение видимого и ИК-диапазонов в ткани пациента и собирающего ту его часть, которая вернулась в результате обратного рассеяния [1].  Анализ полученных спектральных данных позволяет судить о характере поражения ткани и делать предварительные выводы о его доброкачественности или злокачественности [3].  Как правило, оптический биопсийный зонд состоит из иглы, внутри которой вклеены несколько многомодовых оптических волокон, рукоятки, на которой крепится игла, и оптоволоконного жгута, который соединяет зонд с регистрирующей аппаратурой [1]. Подсоединяя стерильный зонд  к анализатору, врач должен быть уверен в работоспособности устройства в целом с точки зрения адекватной передачи и интерпретации спектральных данных. Регистрация спектра рассеяния от калибровочной среды in vitro до введения зонда in vivo и автоматическое сравнение его с эталонным спектром по многим параметрам позволяет оперативно оценить работоспособность системы [2]. В данной работе рассматривается вопрос об использовании водных суспензий полистирольных микросфер диаметром 0.5 мкм – 2 мкм в качестве потенциальных стабильных и прецизионных калибровочных сред.

Литература

1.Рогожников Г.С., Любынская Т.Е. Разработка комплекса инвазивной малотравматичной оптической биопсии // Сборник трудов Х международной конференции по фотонике и информационной оптике, Москва. 2021. Стр.321-322.

2. Скрыбыкина А.А.,  Костромыкина В.В., Рогожников Г.С. Исследование рассеяния широкополосного оптического излучения модельными средами в интересах создания комплекса оптической биопсии // Сборник трудов ХI международной конференции по фотонике и информационной оптике, Москва. 2022. Стр.419-420.

3. Belkov S.A., Kochemasov G.G., Lyubynskaya T.E., Maslov N.V., Nuzhny A.S., Da Silva L.B., Rubenchik A. Optical spectra analysis for breast cancer diagnostics // Applied Physics B. 2011. Vol. 105, Issue 3. P.641-648