Алгоритмы колориметрического анализа

Назарук Станислав Андреевич

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: nazarukstanislav@gmail.com

В настоящее время в лабораторной клинической диагностике используют стандартные методы прямого анализа биохимических материалов, которые подразумевают наличие лаборатории со специализированным оборудованием. Однако все большее применение находят портативные приборы, позволяющие осуществить анализ неинвазивными методами, что существенно облегчает процесс анализа. Один из таких методов основывается на колориметрическом анализе тест-полосок. Суть его заключается в том, что при взаимодействии вещества реагента с исследуемым аналитом в биологической жидкости, происходит химическая реакция, вызывающая окрашивание реагентной области. По цвету реагента при этом возможна характеризация концентрации исследуемого аналита в биологической жидкости пациента. Считывание цветов может быть осуществлено с помощью обычной цифровой камеры, в частности, камеры телефона. Однако ввиду отсутствия жестких лабораторных условий возникает ряд проблем, связанных с анализом и обработкой получаемых данных. В частности, при фотосъёмке в реальных условиях существенным образом могут варьироваться условия освещенности, что может приводить к некорректному автоматическому определению цвета. Данная работа ставит своей задачей исследование методов обработки изображений для корректировки освещенности, оценку точности работы алгоритмов распознавания цветов, а также повышение работоспособности методов определения цвета в условиях освещенности, приближенных к реальным.