Исследование влияния астигматизма на детализацию изображений глазного дна на примере модельных и наблюдаемых искажений

Иванов М.А., Ирошников Н.Г., Ларичев А.В.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: ivanov.ma16@physics.msu.ru

Регулярное обследование глазного дна является необходимой процедурой обследования для ряда как офтальмологических, так и общесистемных заболеваний. Целью данного исследования являлось изучение влияния аберрации астигматизма на детализацию изображений глазного дна и разработка метода оценки пригодности изображения для анализа на предмет различных патологий.

Для моделирования искажения изображений глазного дна решалась прямая задача распространения некогерентного излучения в оптической системе глаза человека в изопланарном приближении, которая описывается с помощью двумерного интегрального уравнения Фредгольма 1-го рода типа свертки с передаточной функцией, которая включает в себя фазовый множитель, отражающий заданные аберрации, а также наличие зрачка [1].

Полученные симулированные изображения для 10 различных образцов глазного дна, также как и исходные неискаженные, подвергались обработке с помощью библиотеки PIQ [2] для языка программирования Python. Среди критериев оценки качества изображения выделяют те, значение которых формируется с опорой на неискаженное изображение, и те, которые не нуждаются в его наличии. При моделировании можно рассматривать критерии, использующие неискаженное изображение для калибровки других. Нами были получены следующие зависимости: значение вариации визуальной информации (TV) [3], вариация лапласиана [4] и величина градиентного отклонения (GMSD) [5] от величины астигматизма в сравнении с радиусом фокального пятна (см. Рис. 1а).

Рис.1 		а)						    б)

Нами было обнаружено, что наличие астигматизма у пациента выше 0.7 мкм (0.75 дптр) существенно влияет на возможность обнаружения начальных проявлений заболеваний.

Также критерии были применены к ряду изображений, полученных от пациентов с различными аберрациями зрения (Рис.1б). В отличие от синтетических изображений, здесь наблюдается также ухудшение качества из-за различного соотношения сигнала к уровню шума, рассеяния в средах глаза и угловой неоднородности аберраций, что значительно осложняет предсказательную способность исследуемых критериев, однако, среди них выделяется метод расчета вариации лапласиана.

Планируется улучшение методов оценки изображений: предобработка с целью выделения наиболее важных участков на снимке (например, мест скопления сосудов), исключение вклада искажений на периферической области в общую оценку.

Литература

[1] Ирошников Н.Г., Ларичев А.В., Разгулин А.В., Старостин А.С. Об одном модифицированном биспектральном методе восстановления изображений в офтальмологии // Прикладная математика и информатика М., 2014, № 47, с. 82-98.

[2] Sergey Kastryulin et al. "PyTorch Image Quality: Metrics and Measure for Image Quality Assessment." (2019).

[3] https://remi.flamary.com/demos/proxtv.html

[4] Pech-Pacheco, José Luis et al. “Diatom autofocusing in brightfield microscopy: a comparative study.” Proceedings 15th International Conference on Pattern Recognition. ICPR-2000 3 (2000): 314-317 vol.3.

[5] Xue Wufeng et al. "Gradient Magnitude Similarity Deviation: A Highly Efficient Perceptual Image Quality Index". IEEE Transactions on Image Processing 2013; 23.