Сравнительный анализ эмпирических моделей вероятности осложнений нормальных тканей

Милош О. А. 1, Антипина Н. А. 2, Лыкова Е. Н. 2

Студентка, 4 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2ФГАУ «НМИЦ Нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Москва, Россия,

E-mail: milosh.oa18@physics.msu.ru

Лучевая терапия - использование ионизирующего излучения для лечения патологических новообразований различной природы, а также некоторых неопухолевых заболеваний. Для достижения основной цели лучевой терапии (деструкция опухоли, облегчения состояния пациента) к объему облучения необходимо подвести дозу излучения, достаточную для уничтожения опухоли. Это происходит ценой приемлемой токсичности нормальных тканей, связанной с лучевыми осложнениями. Таким образом, лечение проводится минимальной дозой, достаточной для того, чтобы уничтожить все опухолевые клетки, сохранив при этом жизнеспособность и физиологическую функцию нормальных тканей. В процессе динамического наблюдения за пациентом оценивают стабильность размеров новообразования и наличие/отсутствие осложнений со стороны здоровых тканей.

Возникновение осложнений – вероятностный процесс, зависящий от параметров облучения (распределения дозы, объемов структур и пр.). Корректному планированию лучевой терапии способствует разработка математических моделей оценки вероятности осложнения в нормальных тканях (Normal Tissue Complication Probability -  NTCP)[1].

В наше время широкое распространение получили эмпирические модели NTCP, которые основываются на выборе подходящей математической функции, в достаточной степени точно описывающей накопленные клинические данные. В эмпирических моделях для определения NTCP делается минимальное количество предположений относительно биологии органов.

В работе представлен сравнительный анализ основных эмпирических моделей, предсказывающих эффект в нормальных тканях организма при проведении лучевой терапии.

Таблица 1. Модели вероятности осложнения в нормальных тканях с указанием распределений, на которых они основываются.

| Название модели | Функция или распределение, на котором основана модель |
| --- | --- |
| Модель Лаймана-Кётчера-Бёрмана | Нормальное распределение |
| Логистическая модель | Логистическая функция |
| Экспоненциальная модель | Показательное распределение |
| Модель Клеппера | Модифицированная функция Вейбулла |

На рис. 1 показаны зависимости NTCP от дозы для трёх моделей: Клеппера (Модель Клеппера — МК), Лаймана-Кетчера-Бермана (Layman Kutcher Burman — LKB) и логистической (Логистическая Модель — ЛМ). Кривые хорошо совпадают для наиболее клинически важного интервала NTCP.

Рис. 1. Сравнение зависимостей NTCP от дозы для трёх моделей: Клеппера (Модель Клеппера — МК), Лаймана-Кетчера-Бермана (Layman Kutcher Burman — LKB) и логистической (Логистическая Модель — ЛМ) [2].

Эмпирический подход для прогнозирования радиационно-индуцированных осложнений нормальных тканей является наиболее часто применяемым в лучевой терапии. Аргументируется это тем, что создание всеобъемлющей биологической модели практически невозможно. Но эмпирический подход работает достаточно хорошо, только если имеется достаточное количество данных, охватывающих весь спектр доз, объемов и фракционных схем.

- G.Palma, S.Monti , M.Conson, R.Pacelli, L.Cella Normal tissue complication probability (NTCP) models for modern radiation therapy // Seminars in Oncology. 2019. V. 46, 0093-7754.

- Begosh-Mayne, D., Kumar, S.S., Toffel, S. et al. The dose–response characteristics of four NTCP models: using a novel CT-based radiomic method to quantify radiation-induced lung density changes. Sci Rep 10, 10559 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-67499-0

# Footnotes

NTCP – вероятность осложнения нормальных тканей (Normal Tissue Complication Probability)