Иммунохимическое определение амитриптилина в поверхностных водах

Газизуллина Э.Р.1, Брусницын Д.В. 1, Медянцева Э.П. 1, Хазиахметова В.Н.2, Махмудова О. 2, Мустафина А.Р. 3

Аспирант, 3 год обучения

1Казанский федеральный университет,

Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия

2Институт фундаментальной медицины и биологии, Казань, Россия

3Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова, Федеральный исследовательский центр Казанский научный центр Российской академии наук, Казань, Россия

E–mail: elvina1704@yandex.ru

Трициклические антидепрессанты, применяемые для лечения тяжелых форм депрессий, могут попадать в водную среду путем физиологической экскреции человека. Многие препараты не могут быть полностью удалены или разложены в процессе очистки поверхностных и сточных вод, поэтому важно разрабатывать методики определения их концентраций с целью мониторинга наличия лекарственных веществ в пробах объектов окружающей среды.

Мониторинг содержания лекарственных соединений в поверхностных водах осуществляется, преимущественно, хроматографически. Применение иммуносенсоров и поляризационного флуоресцентного иммуноанализа (ПФИА) позволяют экспрессно определять лекарства с высокой чувствительностью и селективностью.

Аналитические возможности разрабатываемых приемов и подходов рассмотрены на примере определения трициклического антидепрессанта амитриптилина. Предложены методики иммунохимического определения амитриптилина в поверхностных водах с помощью ПФИА и амперометрических иммуносенсоров.

В ПФИА использовали трейсеры на основе нековалентно амитриптилин-модифицированных силикатных наночастиц, допированных комплексами рутения (II). Добавление антигена приводит к уменьшению значения поляризации флуоресценции, что обусловлено связыванием определяемого антигена с антителом и увеличением числа несвязанного трейсера.

В составе амперометрического иммуносенсора – гибридный модификатор, на основе дисперсии оксида графена, аминопроизводного на платформе полиэфирополиола второго поколения и гексарениевых цианидных кластеров. Взаимодействие антител с определяемым антигеном проявляется в уменьшении аналитического сигнала (тока окисления кластерного комплекса) в условиях дифференциальной импульсной вольтамперометрии.

Аналитические возможности амперометрического иммуносенсора и ПФИА для определения амитриптилина показали, что область рабочих концентраций изменяется в диапазоне от 1×10-10 до 1×10-5 моль/л, нижняя граница определяемых концентраций на уровне 4×10-11 и 6×10-11 моль/л соответственно.

Установлено, что содержание амитриптилина в поверхностных водах находится на уровне (2-5)×10-9 моль/л (0.5-1.4 нг/мл). Погрешность определения не превышает 0.049.

Сопоставление результатов, полученных с помощью иммуносенсора и ПФИА показали, что полученные результаты равноточны и вклад систематической погрешности не значим.