Применение латексных наночастиц в разработке высокочувствительной иммунохроматографической тест-системы для определения прокальцитонина 
в сыворотке и плазме крови

Баянкина П.Э.,1,2 Свиридова М.А.1

Студент, 1 курс магистратуры

1Институт биохимии им. А.Н. Баха, Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, Москва, Россия

2Российский технологический университет, Институт тонких химических технологий, биотехнология, Москва, Россия

E-mail: polina.day@mail.ru

Прокальцитонин (ПКТ) – специфический биомаркер бактериальной инфекции, измерение концентрации которого позволяет своевременно выявить наличие воспалительных процессов в организме человека [1]. Большим потенциалом для определения ПКТ обладает иммунохроматографический анализ (ИХА). Такой быстрый и качественный метод экспресс-тестирования необходим пациентам с септическими осложнениями, особенно в современных условиях антибиотикорезистентности.

Цель работы: создание высокочувствительной иммунохроматографической тест-системы для определения ПКТ в сыворотке и плазме крови.

В ходе исследования распространенный в ИХА маркер – коллоидное золото (КЗ) –заменен на латексные наночастицы (ЛНЧ) [2]. Применение ЛНЧ позволило увеличить количество антител (АТ) на поверхности одной наносферы (dлнч=300 нм> dкз=30 нм) и снизить расход реагентов при синтезе конъюгата за счет ухода от полислойной сорбции. Дополнительным преимуществом использования латексных частиц является возможность дифференцировать по цвету контрольную и аналитическую зоны тест-системы.

В процессе разработки ИХА на ПКТ оптимизированы условия синтеза конъюгатов, установлены концентрации антител в контрольной и тестовой зонах, подобраны материалы мультимембранного композита, выбран буферный состав для проведения анализа без разбавления образца, проверены стабильности и хранение готового теста.

В результате создана двухцветная высокочувствительная тест-система для определения ПКТ в сыворотке и плазме крови. Время проведения анализа 15 минут. Аналитическая чувствительность составляет 30 пг/мл. Данная разработка позволяет проводить мониторинг прокальцитонина на низких концентрациях и оценивать эффективность назначенной терапии.

Литература

1. Choi J.J., McCarthy M.W. Novel applications for serum procalcitonin testing in clinical practice// Expert Rev. Mol. Diagn. 2018. Vol.18. P.27-34.

2. Nguyen V. T., Song S. Recent advances in high-sensitivity detection methods for paper-based lateral-flow assay// Biosens. Bioelectron. 2020. Vol. 152. N 112015.