Определение полифенолов в мелиссе лекарственной

с реактивом Фолина-Чокальтеу

Кислицына Е.А., Гущина П.И.

Студент, 3 курс бакалавриата

Вятский государственный университет,

Институт химии и экологии, Киров, Россия

E-mail: elenakislicyna83863@gmail.com

Мелисса лекарственная – многолетнее травянистое растение, которое широко используется в медицине благодаря содержанию в ней множества биологически активных веществ: флавоноидов, дубильных веществ, витаминов, антиоксидантов [1]. Роль полифенольных соединений в жизнедеятельности растений и в ценности растительного сырья огромна [2], поэтому актуален вопрос исследования влияния условий выращивания мелиссы на содержание в ней полифенолов. Однако аттестованная методика определения содержания данных соединений в мелиссе отсутствует, поэтому была валидирована методика их определения в прополисе [3].

Целью работы было валидировать методику определения полифенольных соединений, применить валидированную методику для изучения влияния различных факторов (при выращивании) на содержание полифенолов в мелиссе.

Для валидации методики использовался экстракт объемом 0.5 мл, приготовленный из навески высушенных листьев мелиссы массой 0.09 г (точная навеска) и 25 мл 70%-ого этилового спирта нагреванием на водяной бане в течение двух часов. В основе анализа лежало спектрофотометрическое определение полифенолов после их реакции с реактивом Фолина-Чокальтеу при длине волны равной 765 нм. Валидационными характеристиками были: линейность (шесть уровней концентрации полифенолов: 10–150% от номинального значения – 2.6 мг/л, n=3), повторяемость (n=6) и правильность методом «введено-найдено» (три уровня концентраций добавок (0.4; 0.8 и 1.6 мг/л) за счет добавления раствора галловой кислоты к экстракту из мелиссы, n=3). Результаты валидации: линейность (зависимость оптической плотности от содержания определяемого компонента) – R=0.99; повторяемость – относительное СКО при Р=0.95 составило 11%; правильность – статистически достоверных различий между введенными и найденными количествами галловой кислоты не обнаружено.

С помощью валидированной методики определяли содержание полифенольных соединений в образцах мелиссы, выращенной в течение двух месяцев в различных условиях: в присутствии в грунте выращивания микробов-патогенов Fusarium culmorum, комплексного удобрения («УНИВЕРСАЛ – 18:18:18+3MgO+MЭ»), различных температурных режимах (21±2°С и 29±2°С), типах грунта (торфогрунт и дерново-подзолистая почва). Содержание полифенолов в образцах мелиссы лекарственной находилось в диапазоне 7.0–95.0 мг галловой кислоты / г мелиссы. Установлено, что присутствие патогенных микроорганизмов вызывает окислительный стресс, что, в свою очередь, привело к росту содержания полифенолов в 1.3–3.4 раза (защитная реакция растений при стрессе). При повышении температуры накопление полифенолов увеличилось в 3.8–9.0 раз. Присутствие удобрения позволяет снизить окислительный стресс, вызванный выращиванием на «бедной» питательными элементами почве, что вызывает снижение стресса и накопления полифенолов.

Литература

1. Гребенникова О.А., Палий А.Е., Логвиненко Л.А. Биологически активные вещества мелиссы лекарственной // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского: «Биология,химия». 2013. № 3. С. 43–45.

2. Пояркова Н.М., Сапарклычева С.Е. Физиологическая роль фенольных соединений// Аграрное образование и наука. 2019. № 4.

3. ГОСТ Р 55488-2013 Метод определения полифенолов. Прополис.