Агрегация клеток крови при артериальной гипертензии: измерения оптическими методами

Д.А. Умеренков1, П.Б. Ермолинский, А.Е. Луговцов и А.В. Приезжев

1студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: umerenkov.da19@physics.msu.ru

Повышенная агрегация эритроцитов и тромбоциов существенно изменяет вязкость крови, что влияет на процесс кровотока в организме. Оценка функции агрегации эритроцитов и тромбоцитов важна для мониторинга терапии различных социально-значимых заболеваний, в том числе артериальной гипертензии. Цель работы – выявление изменений параметров агрегации эритроцитов и тромбоцитов при артериальной гипертензии оптическими методами.

Агрегационные свойства эритроцитов исследовались с помощью метода лазерной агрегометрии, реализованного в приборе RheoScan AnD-300 (RheoMeditech, Корея). Этот метод [1] основан на регистрации кинетики диффузного рассеяния света от слоя цельной крови.

Образец крови объемом 8 мкл, взятый у пациентов с артериальной гипертензией, помещали в кювету с плоским резервуаром, в котором с помощью магнитной мешалки создавалось сдвиговое напряжение, разрушающее агрегаты. Затем мешалку останавливали, и в резервуаре начинался процесс спонтанной агрегации эритроцитов, в ходе которого резервуар освещался лазерным пучком красного цвета (632 нм) и детектировался свет, рассеянный вперед от слоя эритроцитов и агрегатов. По полученной агрегационной кинетике определяли индекс агрегации (aggregation index - AI), характеризующий относительное количество клеток, агрегировавших за 10 секунд в процентах.

Для измерения прочности образовавшихся эритроцитарных агрегатов использовались кюветы с двумя резервуарами объемом 0,5 мл, соединенными друг с другом микроканалом толщиной 0,2 мм.  Канал освещался красным лазером (632 нм) и регистрировалась интенсивность света, рассеянного назад от микроканала с кровью. В результате скачка давления начиналось движение крови, сопровождающееся как спонтанной агрегацией, так и сдвиговой дезагрегацией эритроцитов. По мере постепенного снижения давления между резервуарами в какой-то момент времени процесс агрегации эритроцитов становится более интенсивным по сравнению с их дезагрегацией, что приводило к уменьшению интенсивности света, рассеянного назад. Таким образом экстремум функции зависимости интенсивности света, рассеянного назад, от времени характеризует тот момент времени, когда процессы агрегации и дезагрегации уравновешиваются. Сдвиговое напряжение, соответствующее этому экстремуму, называют критическим сдвиговым напряжением (critical shear stress - CSS), характеризующим прочность эритроцитарных агрегатов.

Параметры агрегации тромбоцитов оценивались по сигналу светорассеяния от суспензии этих клеток. Агрегометрию тромбоцитов, индуцированную аденозиндифосфатом (АДФ), проводили для обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП), регистрируя кинетику пропускания света.

Венозную кровь для проведения экспериментов брали у 40 пациентов с артериальной гипертензией и у 4 здоровых доноров. В качестве антикоагулянта использовался раствор цитрата натрия в концентрации 3,2%. Для приготовления ОТП цельную кровь центрифугировали в пробирках эппендорф при 200g в течение 7 мин. Из каждой пробирки отбирали по 600 мкл супернатанта (верхний слой). Приготовленную для исследования ОТП переливали в измерительные кюветы. Через 10 секунд после начала измерения в измерительную кювету добавляли 15 мкл индуктора агрегации тромбоцитов АДФ в концентрации 5 мкМ или 1 мкМ. В процессе эксперимента при индуцированной агрегации тромбоцитов регистрировалась их агрегатограмма, по которой вычислялись параметры агрегации.

Рис. 1 Агрегация тромбоцитов при патологии и в норме.

Результаты показывают, что AI и CSS у пациентов с артериальной гипертензией повышены по сравнению с контрольной группой. Также результаты (рис.1) показывают, что у этих больных повышены степень и скорость агрегации тромбоцитов. Таким образом, можно сделать вывод, что при артериальной гипертензии изменяются микрореологические параметры сразу двух разных клеток крови, и можно предположить, что эти изменения связаны между собой, и это может наблюдаться и при других заболеваниях.

Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина» и при финансовой поддержке гранта РНФ № 20-45-08004.

.

Литература

- A. Lugovtsov et al., «Optical assessment of alterations of microrheologic and microcirculation parameters in cardiovascular diseases», Biomed. Opt. Express, 10(8), pp. 3974-3986 (2019).