Определение Эффективности нейтронных детекторов в эксперименте по неупругому рассеянию нейтронов на углероде С12.
Ионкин В.К.,1 Грозданов И.Б.,2,3 Федоров Н. А.1,2
Студент, 4 курс бакалавриата 
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
2 Международная межправительственная организация Объединенный институт ядерных исследований Дубна, Россия
3 Институт ядерных исследований и ядерной энергетики Болгарской академии наук
София, Болгария
E-mail: ionkin.vk19@physics.msu.ru
Информация о нейтрон-ядерных взаимодействиях крайне важна и для прикладной, и для фундаментальной физики. Поскольку нейтрон не имеет электрического заряда, он обладает высокой проникающей способностью, что может использоваться, в частности, для изучения структуры вещества. 
При взаимодействии нейтронов с ядрами атомов возможны такие процессы, как:
1. Упругое рассеяние;
2. Неупругое рассеяние, в результате которого ядро переходит в возбуждённое состояние забирая часть энергии нейтрона;
3. Поглощение нейтрона ядром-мишенью и последующее снятие возбуждения путем испускания γ-лучей (радиационный захват);
4. Вылет фрагментов ядра.
В рамках коллаборации ТАНГРА проводится эксперимент по исследованию реакции неупругого рассеяния нейтрона на ядре углерода 12С(n, n’)12C* с помощью метода меченых нейтронов. Планируется получить значения дифференциальных сечений рассеяния нейтронов 14.16 МэВ в диапазоне углов от 0 до 2π. 
Метод меченых нейтронов (ММН) подразумевает регистрацию событий (в нашем случае – неупругого соударения нейтронов с ядрами углерода С12), в совпадениях с α-частицами, образующимися в нейронном генераторе в реакции синтеза дейтерия и трития:
d + t → n(14.1 МэВ) + α(3.5 МЭВ)
Продукты реакции разлетаются в противоположных направлениях в системе центра масс, благодаря чему зная направление вылета α-частицы, можно легко определить направление вылета нейтрона. “Пометка” нейтрона осуществляется пиксельным α-детектором, расположенным в теле нейтронного генератора[1]. 
Установка представляет собой нейтронный генератор с расположенным перед ним экраном из углерода С12, окружённые находящимися под разными углами детекторами с шагом 15 °. 
Необходимой частью анализа данных является определение эффективности детекторов, использующихся в эксперименте. Это важно, как для определения пределов чувствительности измерительных приборов, так и для оценки общего потока нейтров для каждого детектора. Оценки эффективности можно производить по разным методикам, в частности для аналогичного эксперимента группа В.Валковича использовала следующие оценки[2]:
[image: image12.png]



[image: image3.png]e(0nopor) (1 - L"‘&)

Exeiirpors,



 , (1)
Г
де,
[image: image5.png]


 = плотность атомов водорода,
[image: image7.png]


 = плотность атомов углерода,
[image: image9.png]Oy MO,



 – полное сечение рассеяния нейтрона с энергией [image: image11.png]


 на H и С соответственно.
d – толщина детектора
В результате работы получены оценки для эффективности нейтронных детекторов, произведена их калибровка, построены зависимости для эффективности от энергии налетающего нейтрона. 
[image: image1.png]



Рис. 1. Схема экспериментальной установки проекта ТАНГРА: 1- нейтронный генератор ИНГ-27; 2- мишень из С12; 3- детекторы для регистрации рассеявшихся нейтронов.
Литература
1. В. М. Быстрицкий, В. Валкович, Д. Н. Грозданов, А. О. Зонтиков, И. Ж. Иванов, Ю. Н. Копач, А. Р. Крылов, Ю. Н. Рогов, И. Н. Русков, М. Г. Сапожников, В. Р. Ской, В. Н. Швецов, Письма в ЭЧАЯ 12, 486 (2015) [Phys. Part. Nucl. Lett. 12, 325 (2015)].
2. V Valkovic. 14 MeV Neutrons. Physics and Applications. CRC Press, New York. 2015
