Обоснованные минимально достижимые выбросы и сбросы радиоцезия при нормальной эксплуатации АЭС
Десятов Д.Д.,1 Голиборода С.Г.,2 Екидин А.А.1
Инженер-исследователь 
1Институт промышленной экологии имени УрО РАН, 
 Екатеринбург, Россия
2Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, 
физико-технологический институт, Екатеринбург, Россия
E-mail: desyatovdenis1995@gmail.com 
Выбросы и сбросы радионуклидов при штатной работе АЭС являются одними из факторов облучения персонала, населения и окружающей среды (т. н. стрессоры) [1]. Для обеспечения устойчивого развития ядерной энергетики (согласно принципу МАГАТЭ INPRO), главным объектом которой являются реакторные установки, необходимо сводить к минимуму факторы облучения (стрессоры) [2]. Для подтверждения соблюдения базового принципа INPRO возникает необходимость в обосновании минимально достижимых значений для сравнения выбросов и сбросов проектируемых АЭС с выбросами и сбросами АЭС, находящихся в настоящее время в эксплуатации. Критерием для сравнения может являться отношение удельного показателя выброса/сброса конкретного радионуклида конкретной АЭС к годовой выработке электроэнергии. МАГАТЭ рекомендует проводить оценку активности на единицу выработанной электроэнергии в выбросах и/или сбросах АЭС в отношении 44 нуклидов, в число которых входят 134Cs и 137Cs [2]. В работе получены медианные значения годовых удельных показателей выбросов и сбросов для каждого рассмотренного типа реакторной установки (табл. 1). 
Таблица 1. Медианы удельных показателей выбросов и сбросов изотопов цезия на АЭС в зависимости от типа реакторной установки, ГБк/(ГВт·ч)
	Параметр
	Медиана удельных показателей, ГБк/(ГВт·ч)

	
	LWGR
	VVER
	FBR
	PWR
	BWR

	Сброс Cs-134
	4,06·10-8
	2,21·10-7
	8,16·10-8
	1,76·10-7
	1,83·10-7

	Сброс Cs-137
	1,36·10-7
	4,64·10-7
	1,88·10-5
	8,30·10-7
	3,67·10-7

	Выброс Cs-134
	6,61·10-7
	1,98·10-7
	8,84·10-8
	8,21·10-9
	2,68·10-9

	Выброс Cs-137
	1,14·10-6
	4,83·10-7
	2,77·10-6
	8,92·10-9
	3,83·10-8


Выполнена оценка накопленного к настоящему времени (с учетом радиоактивного распада) в окружающей среде цезия, обусловленного выбросами и сбросами атомных электростанций за весь период их эксплуатации: не менее 2,08 ГБк Cs-134 и не менее 49,3 ГБк Cs-137. Также был оценен вклад различных реакторных установок в выбросы и сбросы изотопов цезия при штатной работе АЭС. 

Литература
1. INPRO Methodology for Sustainability Assessment of Nuclear Energy Systems: Safety of Nuclear Reactors. INPRO Manual. IAEA-TECDOC-1902. Vienna: IAEA, 2020.
2. INPRO Methodology for Sustainability Assessment of Nuclear Energy Systems: Environmental Impact of Stressors. IAEA Nuclear Energy Ser. № NG-T-3.15. Vienna: IAEA, 2016.
