Исследование свойств 3D сегментированного детектора нейтрино СуперFGD
M.A.Колупанова[1],[2], Ю.Г. Куденко[1],[2], А.В. Мефодьев[2] 
[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
[2]Институт ядерных исследований РАН
E-mail: kolupanova.ma@phystech.edu
СуперFGD - нейтринный детектор создающийся в рамках апгрейда эксперимента T2K для дальнейшего исследования нейтринных осцилляций. Размер конструкции 192×56×184 см3 вдоль осей x-y-z соответственно. Главной составляющей являются 56 тысяч каналов и 2 миллиона сцинтилляционных кубиков из полистирола, 1.5 % паратерфенила (PTP) и 0.01% POPOP, объёмом 1 см3, свет от которых собирается и считывается в трех ортогональных направлениях с помощью спектросмещающих волокон WLS Kuraray Co Y-11.
Исследование свойств проводилось на прототипе детектора СуперFGD, состоящего из 9216 сцинтилляционных кубиков (размером: 24 × 8 × 48 см3) и 1728 каналов, для считывания сигнала использовались кремниевые фотоумножители (Hamamatsu MPPC S13360-1325CS, S13081-050CS и S12571-025C), печатные платы Front End Boards (FEBs), на базе чипов CITIROC, разработанных университетом Женевы в рамках эксперимента WAGASCI и Baby-MIND.
Целью данной работы было получение временного разрешения и исследование прохождения заряженных частиц, в частности, остановки протонов в прототипе детектора СуперFGD с использованием пакетов ROOT. Тестирование проводилось на адронном пучке T9 в северной зоне ЦЕРНа в 2018 году.
Литература
1. Amaudruz P. A. et al. The T2K fine-grained detectors //Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. – 2012. – Т. 696. – С. 1-31.
2. Blondel A. et al. The SuperFGD Prototype charged particle beam tests //Journal of Instrumentation. – 2020. – Т. 15. – No. 12. – С. P12003.
3. Alekseev I. et al. SuperFGD prototype time resolution studies //Journal of Instrumentation. – 2023. – Т. 18. – No. 01. – С. P01012.
