Определение метотрексата в микромолярных концентрациях в красных кровяных тельцах с использованием стёкол с модифицированной нанозвёздами поверностью.

Евтифеев Д. О.1, Зозуля А.С 1, Зюбин А.Ю.1 Самусев И.Г. 1
1. Балтийский Федеральный Университет им. И.Канта, Калининград, Россия 

E-mail: d.o.evtifeev@mail.ru
Метотрексат – лекарственный препарат, использующийся при лечении ревматоидного артрита. При больших концентрациях в крови человека оказывает токсическое воздействие на его организм, поэтому качественное и количественное определение концентрации метотрексата в организме человека является важной задачей [1,2]

В рамках проведения данного исследования были получены результаты спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния света метотрексата, эритроцитов (RBC) здорового человека и красных кровяных телец людей, находящихся на терапии с помощью золотых  нанозвёзд  на APTES-модифицированных стёклах, для чего использовался спектрометр Virsa (Renishaw) с длиной волны возбуждения (λ=785 нм).
[image: image1.png]Intensity

12500

10000

7500

5000

2500 ~

800

—— RBC control
—— MTX 10(-6)

—— RBC+MTX Therapeutic

1371,60579

1000 1200 1400

Raman shift (cm™)

1600

1800




Рис.1. Сравнение ГКРС спектров красных кровяных телец без метотрексата (черный) со спектром метотрексата концентрации 10-6 моль (красный) и спектром красных кровяных телец во время терапии (зелёный).

Заключение. Как видно из представленных данных, удалось идентифицировать спектральные различия между спектрами эритроцитов здорового человека(спектра контроля) и красных кровяных телец пациента на терапии, и данные моды коррелируюь с модами метотрексата, что может свидетельствовать о удачном детектировании последнего в нужной нам концентрации.

Принимая во внимание вышеизложенные факты, можно сделать вывод, что данная технология может быть не только более эффективной, но и намного более дешевой и простой в исполнении. 
ЛИТЕРАТУРА
1. Göksel Y. et al. Quantification of Methotrexate in Human Serum Using Surface-Enhanced Raman Scattering—Toward Therapeutic Drug Monitoring //ACS sensors. – 2021. – Т. 6. – №. 7. – С. 2664-2673.

2.Van der Veen M. J. et al. Infection rate and use of antibiotics in patients with rheumatoid arthritis treated with methotrexate //Annals of the rheumatic diseases. – 1994. – Т. 53. – №. 4. – С. 224-228.
