Восстановление направления прихода ШАЛ  телескопом СФЕРА

Азра Клеманс Жоржевна

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: clemenceanastasia@gmail.com

Сфера- телескоп для измерения широких атмосферных ливней (ШАЛ)  по черенковскому свету отраженному от снежной поверхности. Он совершил 6 полётов между 2010 и 2013 год. Эксперимент уже закончен, но до сих пор обрабатывается разными путями. На данный момент разрабатывается СФЕРА-3.

Цель эксперимента является восстановление энергии, направления и массового состава ПКЛ. По фронту ШАЛ определяется направление.

Пример фронта ШАЛ

Метод сравнивает средние временные задержки фотонов в ФЭУ, перенесенные на снег,

с модельными задержками кривого (медианного) фронта ЧС ШАЛ.

Используется метод наименьших квадратов:

S=∑(ti exp - ti)2

где ti exp набор данных наблюдения

ti функция регрессии

S минимум функции

ti= (a0+a1*R+a2*R2)

где

ti: аппроксимированное уравнение формы фронта ливня

a0, a1, a2 параметры фронта ливня

R расстояние от оси ливня до фотонов ливня в системе ливня

x’=(cosθcosφ)(x-x0) + cosθsinφ(y-y0)

y’=-sinφ(x-x0) + cos(y-y0)

z’=sinθcosφ(x-x0) + sinθsinφ(y-y0)

где

х0, y0 : координаты оси ливня в системе снега

x,y,z: координаты фотонов в системе снега

Кривой фронт определен в системе ливня и отсчитывается от

плоского, поэтому полностью кривой фронт записывается как:

ti=(a0+a1*R+a2*R^2+a3*R^3) +z'/c

Чем ближе аппроксимация от настоящих значений временных задержек, тем точнее определяется угол.

Приведен  пример результата следующего клона ядра протона, при наблюдении 900 м высоты:

Получены, для настоящего зенитного и азимутального углов 15º и 175º соответственно, следующие значения:

theta=15.118º и phi=173.579º

Этот же подход будет использован для СФЕРЫ-3