Измерение параметров магнитного взаимодействия микрокапсул для адресной доставки лекарств методом оптического пинцета

Ваваев Евгений Сергеевич

аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: vavaev@nanolab.phys.msu.ru

На сегодняшний день современной медициной еще до конца не решена проблема лечения злокачественных новообразований. Одним из подходов к её решению является разработка новых систем адресной доставки лекарств, способных доставлять лекарственное вещество непосредственно в опухолевую ткань, а также осуществлять его контролируемое высвобождение. Возможным примером таких систем являются магнитные нанокомпозитные капсулы, содержащие большое количество наночастиц магнетита, которые делают их управляемыми во внешнем магнитном поле, что обеспечивает повышенную эффективность таких систем доставки лекарств и позволяет осуществлять точную навигацию и концентрацию лекарственного вещества в конкретном месте организма под действием градиентов магнитного поля. При работе с такими системами  важно изучить их магнитные свойства, определяющие их поведение и движение в биологических тканях в присутствии внешнего неоднородного магнитного поля. Знание магнитного момента нанокомпозитных носителей лекарства, а также параметров агрегации и магнитной связи, позволяет оценивать силы, действующие на них во внешнем магнитном поле, рассчитывать градиенты магнитного поля в задачах магнитофореза и прогнозировать поведение таких объектов в естественных условиях.

Свойства магнитных суспензий обычно изучаются с помощью метода вибрационной магнитометрии [1]. Измерения магнитных свойств таким методом часто проводят для высушенной или очень концентрированной суспензии, и взаимное намагничивание микрочастиц сильно влияет на получаемые результаты. Одним из перспективных и наиболее удобных методов изучения микрообъектов, лишенный подобных недостатков, является  метод оптического пинцета, основанный на возможности жесткой фокусировки лазерного излучения [2]. Оптический пинцет — это уникальная экспериментальная техника, позволяющая  управлять положением одиночных микрообъектов, изучать их свойства без влияния их взаимодействия с подложкой или зондом, а также с большой точностью измерять силы, действующие в микросистемах.

В данной работе изучались магнитные свойства четырех типов полимерных субмикронных капсул диаметром 500 нм, отличающихся способом изготовления и количеством включенных в их состав наночастиц магнетита. Измерения с капсулами проводились на экспериментальной установке оптического пинцета, оснащенной двумя непрерывными инфракрасными лазерами, формирующими две оптические ловушки в области образца. Установка дополнительно оборудована системой электромагнитов, позволяющей прикладывать к образцу внешнее магнитное поле. Эксперимент состоял из нескольких этапов, включающих калибровку оптического пинцета и измерения сил магнитного взаимодействия капсул в ловушках. В ходе измерений две капсулы захватывались в две оптические ловушки и начинали взаимодействовать друг с другом в присутствии внешнего  переменного магнитного поля величиной 62 Эрстед и частотой 4 Гц. Траектории капсул регистрировались при помощи системы квадрантных фотодиодов и из их анализа определялись силы магнитного взаимодействия, которые составили единицы и десятки фН по порядку величины для различных типов капсул. По измеренным силам магнитного взаимодействия в дипольном приближении рассчитывался магнитный момент одиночной капсулы, который зависел от распределения в ней магнитных наночастиц и для разных образцов изменялся в диапазоне от 0.35 до 0.72  фА.м2. Для всех типов капсул были оценены параметры агрегации и магнитной связи, а также рассчитаны магнитофоретические скорости, которые для капсул с наибольшим количеством магнетита оказались сопоставимы со скоростями кровотока в разных типах капилляров, а также лимфатических сосудах [3].

Полученные результаты показали, что нанокомпозитные капсулы, содержащие магнитные наночастицы, перспективны с точки зрения применения в задачах низкоградиентной магнитной сепарации. Также полученные результаты могут быть использованы при создании систем-носителей лекарственных средств, чувствительных к переменным магнитным полям и управляемых градиентом магнитного поля. Метод оптического пинцета, использованный в данной работе, позволил определить магнитный момент отдельной капсулы с точностью 10-17 А·м2, что дает возможность контролировать  магнитные свойства капсул и оценивать силы, действующие на них в градиентном магнитном поле. Это делает метод оптического пинцета перспективным методом для характеристики отдельных магнитных микрообъектов.

Работа выполнена в рамках Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Литература

- Kolovskaya O.S., et. al., “Aptamer-Conjugated Superparamagnetic Ferroarabinogalactan Nanoparticles for Targeted Magnetodynamic Therapy of Cancer’’, Cancers. 12, 216 (2020).

- K.C. Neuman and S.M. Block, “Optical Trapping”, Rev. Sci. Instrum. 75(9), 2787-2809      (2004)

- Vavaev Evgeny S., et. al., “CaCO3 Nanoparticles Coated with Alternating Layers of Poly-L-Arginine Hydrochloride and Fe3O4 Nanoparticles as Navigable Drug Carriers and Hyperthermia Agents’’, ACS Appl. Nano Mater. 5, 2, 2994-3006 (2022)