УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ, СОЗДАНИЕ БИОФИЛЬТРОВ И СИСТЕМ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Иванова Анастасия Александровна 1, Хорохорина Ирина Владимировна2

1студент, 2доцент кафедры «ПЗОС»

Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Россия

E–mail: kotelnikovirina@yandex.ru

Рост населения, урбанизация и промышленное развитие приводят к увеличению потребления воды и загрязнению природных водоёмов. Это актуализирует внедрение инновационных решений для устойчивого управления водными ресурсами, включая альтернативные источники воды и экологически безопасные технологии очистки.

В данной работе проведено исследование о комплексном применении технологий, которые способствуют эффективному управлению водными ресурсами.

Сбор дождевой воды с крыш и других поверхностей позволяет существенно снизить нагрузку на системы централизованного водоснабжения. Для этого используются специальные водосборные конструкции, фильтры первичной очистки и резервуары для хранения. Дождевая вода применяется в технических целях, для полива, а при дополнительной обработке — даже для питья. Внедрение подобных систем особенно эффективно в регионах с нерегулярными осадками или дефицитом пресной воды.

Решение вопросов сбора, отведения и очистки дождевых вод представляет особую задачу. Дождевые стоки, образующиеся в районах функционирования многих промышленных предприятий, автозаправочных станций, и другие отличаются усложненным составом, повышенной токсичностью и нуждаются в специальных методах очистки, прежде чем могут быть сброшены в водные объекты. Проблема выбора путей достижения приемлемых результатов очистки дождевых вод на локальных очистных сооружениях обсуждалась неоднократно [1].

Биофильтры представляют собой многоуровневые системы с растительным покровом и субстратом (гравий, песок, почва), где вода очищается за счёт физических, химических и биологических процессов. Основную роль играют микроорганизмы, разлагающие органические загрязнения, и растения, которые поглощают питательные вещества. Биофильтры применяются для доочистки ливневых стоков, бытовых и промышленных сточных вод, снижая концентрации азота, фосфора и тяжелых металлов.

Современные системы очистки включают механическую, биологическую и химическую ступени. Механическая стадия удаляет крупные примеси; биологическая — преобразует органические вещества с помощью бактерий; химическая — нейтрализует остаточные загрязняющие вещества. Дополнительные методы доочистки (ультрафиолетовое обеззараживание, мембранные технологии) позволяют получить воду высокого качества для повторного использования или безопасного сброса в окружающую среду.

Комплексное применение описанных технологий способствует эффективному управлению водными ресурсами: позволяет экономить пресную воду, снижает выбросы загрязнений в окружающую среду и повышает устойчивость населённых пунктов к засухам и наводнениям.

Проведённый анализ показал, что интеграция систем сбора дождевой воды, биофильтров и современных методов очистки сточных вод является перспективным направлением развития городской инфраструктуры. Эти меры обеспечивают экологическую безопасность, способствуют сохранению ресурсов и адаптации к климатическим изменениям.

Литература

- О. Аврутин. Оценка различных параметров очистных сооружений дождевых вод при их выборе, проектировании, строительстве и эксплуатации // Вода. №5, 2009. С. 23–24.