МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт естественных наук и техносферной безопасности

Кафедра электроэнергетики и физики

Дата ___03.04.2026__

ЛОПАТКИН Александр Юрьевич

Научная статья на тему:

«СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 6–10/35 КВ»

Направление подготовки: 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки: электрические системы и сети

Форма обучения: очная

Срок освоения ОПОП: 4 года

Квалификация выпускника: бакалавр

Южно-Сахалинск – 2026

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования обусловлена особенностями функционирования электроэнергетического комплекса Сахалинской области. Регион характеризуется высокой степенью изолированности энергосистемы, значительным физическим износом распределительной инфраструктуры и сложными климатическими условиями. Повышенная влажность, солёный морской воздух, частые туманы и резкие перепады температур оказывают негативное воздействие на электрооборудование, провоцируя ускоренную коррозию, деградацию изоляции и рост токов утечки.

В совокупности эти факторы приводят к превышению нормативных потерь электроэнергии в сетях 6–10/35 кВ, снижению надёжности электроснабжения потребителей и увеличению эксплуатационных затрат энергопредприятий.

Целью работы является разработка и технико-экономическое обоснование комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии в указанных сетях с учётом региональной специфики.

Для достижения цели решаются задачи анализа текущего состояния электросетей, классификации потерь, обоснования методов модернизации и расчёта экономической эффективности предлагаемых решений.

- АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТЯХ 6–10/35 КВ

В первой главе рассматривается общая характеристика электроэнергетики Сахалина, выделяются ключевые особенности построения и эксплуатации распределительных сетей. Особое внимание уделяется влиянию влажного морского климата на работу электрооборудования: отмечается, что традиционные воздушные линии и открытые распределительные устройства подвержены интенсивному окислению контактов, снижению электрической прочности изоляторов и учащению коротких замыканий.

Проводится классификация потерь электроэнергии на технические (обусловленные физическими процессами в проводах, трансформаторах, коммутационных аппаратах и коронными разрядами) и коммерческие (связанные с погрешностями приборов учёта, несанкционированным подключением и ошибками в расчётах).

На основе анализа статистических данных и отраслевых отчётов выявляется, что в условиях Сахалина доля технических потерь существенно возрастает из-за ухудшения состояния изоляции и неоптимальных режимов работы сетей.

В обзоре существующих методов снижения потерь отмечается, что большинство из них разработано для континентальных регионов и не учитывают агрессивное воздействие морской среды, что требует адаптации подходов и внедрения специализированных технических решений.

- КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

Во второй главе формируется системный подход к решению проблемы. Организационные мероприятия включают внедрение автоматизированных систем коммерческого и технического учёта электроэнергии, создание регламентов мониторинга потерь в реальном времени, повышение квалификации персонала по вопросам диагностики и обслуживания оборудования в сложных климатических условиях.

Технические мероприятия сгруппированы по приоритетам направлениям: модернизация трансформаторных подстанций путём замены устаревших трансформаторов на энергоэффективные модели с пониженными потерями холостого хода и короткого замыкания; замена повреждённых изоляторов и неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод (СИП), устойчивый к влаге, ультрафиолету и механическим воздействиям; применение антикоррозионных покрытий и герметизации контактных соединений; внедрение элементов автоматизации и диспетчеризации (АСУ ТП, SCADA-системы), позволяющих оптимизировать режимы работы сети, оперативно выявлять места повреждений и управлять перетоками мощности. Для обоснования выбора мероприятий выполняется расчёт исходных данных: анализируются графики нагрузок, определяются базовые значения потерь, выбирается типовой участок сети 6–10 кВ для детальной реконструкции.

На примере расчёта демонстрируется методика выбора сечения кабелей, оценки снижения потерь мощности и электроэнергии после внедрения предложенных технических решений, что подтверждает их инженерную состоятельность.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ РЕШЕНИЙ

Третья глава посвящена оценке экономической целесообразности реализации разработанного комплекса мер. Расчёт экономического эффекта базируется на стоимости сэкономленной электроэнергии, снижении расходов на ремонтно-восстановительные работы, уменьшении частоты аварийных отключений и продлении срока службы оборудования.

Определяется срок окупаемости капитальных вложений с учётом операционных затрат, инфляционных корректировок и дисконтирования денежных потоков. Проводится сравнительный анализ нескольких вариантов реконструкции: выборочная замена оборудования, комплексная модернизация с применением СИП и антикоррозионных технологий, внедрение автоматизированного управления.

По критерию соотношения «затраты-эффективность» обосновывается оптимальный вариант, демонстрирующий наибольший чистый дисконтированный доход и минимальный срок возврата инвестиций.

Выводы по экономической целесообразности подтверждают, что первоначальные капиталовложения компенсируются за счёт стабильного снижения потерь и повышения надёжности электроснабжения, что делает проект привлекательным для инвесторов и энергопредприятий региона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе подготовки работы подтверждена высокая актуальность темы и сформулированы научно-практические подходы к снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях 6–10/35 кВ Сахалинской области. Разработанный комплекс организационных и технических мероприятий позволяет не только минимизировать технические и коммерческие потери, но и повысить устойчивость энергосистемы к климатическим воздействиям. Технико-экономическое обоснование доказывает целесообразность внедрения предложенных решений и их готовность к практической реализации.

Результаты исследования могут быть использованы энергоснабжающими организациями региона при формировании инвестиционных программ и планов реконструкции сетей. В перспективе расширение данного подхода возможно за счёт интеграции интеллектуальных технологий управления, создания цифровых двойников участков сети и адаптации решений для других приморских территорий с аналогичными климатическими условиями.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Железко, Ю. С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии : руководство для практических расчётов / Ю. С. Железко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЭНАС, 2020. — 456 с. — ISBN 978-5-93196-985-3.

- Покровский, Б. С. Распределительные электрические сети 6–10 кВ : проектирование, эксплуатация и снижение потерь / Б. С. Покровский, В. В. Фёдоров. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-7854-2.

- Кудрявцев, Е. М. Надёжность электрооборудования в условиях влажного морского климата : монография / Е. М. Кудрявцев, В. Г. Смирнов. — Москва : Инфра-Инженерия, 2022. — 298 с. — ISBN 978-5-9729-1043-7.

- Попов, С. А. Технико-экономическое обоснование проектов реконструкции электрических сетей / С. А. Попов, А. Н. Беляев. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2023. — 215 с. — ISBN 978-5-7782-4891-5.

- Дроздов, В. Н. Автоматизация и диспетчеризация распределительных сетей среднего напряжения / В. Н. Дроздов, В. И. Карпов. — Москва : Энергоатомиздат, 2024. — 340 с. — ISBN 978-5-283-04612-9.