Стандартные энтальпии образования и сгорания напряженных циклоалканов

У Хаолинь

Студент, 4 курс бакалавриата

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, химический факультет, Шэньчжэнь, Китай

15615223117@163.com

В связи с развитием высокотехнологичных областей, таких как аэрокосмическая промышленность, потребность в высокоэнергетическом топливе становится актуальной. Благодаря высокому напряжению циклопропановых и циклобутановых колец, эти соединения имеют более высокую удельную теплоту сгорания по сравнению с обычными углеводородами.

Целью данной работы стало вычисление стандартных энтальпий образования и сгорания ряда циклопропановых и циклобутановых углеводородов с последующей экспериментальной проверкой полученных значений методом бомбовой калориметрии сгорания.

Для расчета стандартных энтальпий образования применяли метод групповых вкладов Домальского [1], далее по закону Гесса рассчитывали стандартные энтальпии сгорания соединений. По результатам расчетов выявили зависимость между структурой углеводорода и его энтальпией сгорания. Таким образом был предложен ряд наиболее высокоэнергичных веществ.

Для подтверждения корректности расчетов был проведен эксперимент по определению теплот сгорания нескольких углеводородов при постоянном объеме (p = 30 атм) и температуре 298.15 K на калориметре Parr 6200.

Общая масса образцов варьировалась от 0.6 до 1.2 г, а максимальный тепловой эффект не превышал 8000 кал. Прибор калибровали с помощью стандартных образцов бензойной кислоты. Корректность работы прибора и его точность была подтверждена по тепловому эффекту сгорания D-глюкозы [2]. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что прибор Parr 6200 позволяет получать данные по теплоте сгорания с точностью не менее 3 %, воспроизводимость метода 2 %. Полученные на калориметре экспериментальные данные по теплотам сгорания углеводородов совпадают с расчетными по методу групповых вкладов значениями в пределах 5 %.

Литература

1.Domalski E. S., Hearing E. D. Estimation of the Thermodynamic Properties of C-H-N-O-S-Halogen Compounds at 298.15 K // Journal of Physical and Chemical Reference Data. 1993. Vol. 22, N 4. P. 899–977. DOI: 10.1063/1.555911.

2. Ponomarev V.V., Migarskaya L. B. Heats of combustion of some amino-acids // Russian Journal of Physical Chemistry (English Translation). 1960. Vol. 34. P. 1182–1183.