Исследования эффекта обратного комптоновского рассеяния на 35 МэВном ускорителе НИИЯФ МГУ

Бобылев Д.А.1,2,а, Шведунов В.И.2,б, Ермаков А.Н.2,в, Савельев-Трофимов А.Б.1,г, Иванов К.А.1,д, Клопов С.Н.1,а, Басати В.К.1,е, Матвеева А.А.1,е

ааспирант, бглавный научный сотрудник, встарший научный сотрудник, гпрофессор, ддоцент, естудент

1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия,
 2Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова  
Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына, 
Москва, Россия

E-mail: agava2309@yandex.ru

Эффект обратного комптоновского рассеяния заключается в увеличении энергии фотона при его рассеянии на высокоэнергичном электроне. Источники рентгеновского и гамма – излучения, основанные на данном эффекте сочетают в себе ряд достоинств, таких как высокая монохроматичность излучения, высокая яркость и возможность прецизионного регулирования энергии излучения. По этой причине последние десятилетия во многих лабораториях по всему миру идёт активное развитие источников комптоновского излучения. В рамках создания Источника комптоновского излучения на базе Национального центра физики и математики (ИКИ НЦФМ, Саров) [1, 2] в НИИЯФ МГУ проводятся предварительные исследования, направленные на получение обратного комптоновского излучения, определение и оптимизацию его основных характеристик [3].

В качестве источника высокоэнергичных электронов был выбрал 35 МэВный линейный резонансный ускоритель НИИЯФ МГУ, в качестве источника фотонов — инфракрасный лазер (физичекий факультет МГУ) с длительностью импульса 8 нс и энергией импульса 1 Дж.

Предварительные исследования включают в себя как задачи расчёта и моделирования выхода комптоновского излучения и его прохождения через систему коллиматоров, так и экспериментальные исследования, включающие в себя вопросы юстировки лазера и ускорителя, совмещения лазерного и электронного пучков и их синхронизацию, а также вопросы финальной регистрации комптоновского излучения.

В данной работе суммируются результаты проведённых исследований и делаются выводы о направлениях последующей работы.

| (а) | (б) |
| --- | --- |
| (в) | (г) |
| Рис. 1. а — Программа для расчёта потока комптоновского излучения, б — 35 МэВный ускоритель НИИЯФ МГУ, в — Расчёты спектрального рентгеновского фильтра, г — лазерный пучок в точке взаимодействия |  |

Литература

- Бобылев Д.А., Шведунов В.И. Накопительное кольцо комптоновского источника НЦФМ.// Вестник Московского университета. Серия 3. 	Физика. Астрономия. - 2024 - №2

- Григоренко Л.В., и др. Проект научной пррграммы ИНОК — комптоновского источника монохроматических гамма-квантов НЦФМ // ФИЗМАТ. - 2024. - Т. 1. - № 3-4. - С. 123-264

- Фещенко, Р.; Виноградов, А.; Артюков, И. Influence of the electron beam emittance on the polarization of a laser-electron x-ray generator.// Phys. Rev. Accel. Beams 2016, 19, 114702