Исследование динамики метаболических показателей при физической нагрузке методом спектрофотометрии

 Лямина Ю.В.¹,², Давыдова Д.В. ¹, Глебов С.Н. ²  
 аспиранты
¹ Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, физико-механический институт Санкт-Петербург, Россия
² Институт аналитического приборостроения РАН, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: julia.liamina@gmail.com
Оценка метаболического ответа на физическую нагрузку имеет важное значение для диагностики функционального состояния сердечно-сосудистой системы и выявления ранних признаков метаболических нарушений. Традиционные методы оценки (лактатный порог, газоанализ) являются инвазивными или требуют сложного оборудования. Разработка неинвазивных спектрофотометрических подходов для оценки клеточного метаболизма в реальном времени представляет собой перспективное направление [1]. В частности, анализ динамики восстановленного никотинамидадениндинуклеотида (NADH) позволяет оценить окислительно-восстановительный статус митохондрий и степень гипоксического стресса [2].

В исследовании принял участие три здоровых испытуемых, для которых было 7 повторных измерений в ходе степ-теста. Протокол включал 5 минут покоя, 5 минут степ-теста с частотой шагов 120 в минуту и 5 минут восстановления. 

Измерения проводились каждые 7 секунд с помощью 18-канального оптического анализатора, работающего в диапазоне длин волн от 410 до 940 нм [3], разработанного в Институте аналитического приборостроения РАН. Оптический датчик фиксировался на верхней трети предплечья. Для анализа использовались длины волн 460 нм (чувствительная к NADH), 535 нм (чувствительная к флавинам, FAD), 730 нм и 760 нм (чувствительные к дезоксигемоглобину), а также 810 нм (изобестическая точка гемоглобина, референсный канал). Рассчитывались следующие показатели: нормализованный сигнал NADH, метаболический индекс (отношение NADH/FAD), индекс оксигенации ткани (730/810) и изменение объема крови (810 нм). Для статистического анализа данные всех 7 измерений были нормализованы к единой временной шкале (100 точек) с последующим выделением трех фаз: покой, нагрузка, восстановление. Статистическая значимость различий между фазами оценивалась с помощью парного t-критерия.

В результате анализа выявлены статистически значимые изменения метаболических показателей в различные фазы теста. Метаболический индекс (NADH/FAD) продемонстрировал значимое увеличение в фазе восстановления по сравнению с фазой покоя (p=0.031, Рисунок 1А), что указывает на накопление NADH вследствие гипоксического стресса во время нагрузки и замедленное восстановление окислительно-восстановительного статуса митохондрий. Нормализованный сигнал NADH также показал тенденцию к росту на протяжении всего теста с увеличением в фазе восстановления относительно покоя (p=0.093). Индекс оксигенации ткани закономерно снижался во время нагрузки, отражая активное потребление кислорода работающей мышцей. Объем крови (по каналу 810 нм) демонстрировал тенденцию к увеличению в фазе восстановления (p=0.083), что соответствует пост-нагрузочной реактивной гиперемии (Рисунок 1Б).

[image: image1.png]0.031%

p=

o
=
S
S

Boccranosnenne

Harpysxa

n
3

S

0.15
0.10 4

o
3

S

-0.05

(21005-7) ugodx w190

Boccranosnenne

Harpy3xa

n =)

(AVA/HAVN) o3

o
<

1.05

HH HMNOQhHIIOQBLIIAl

0.95

Tloxoit

Toxoit




Рис. 1. Динамика метаболических показателей при степ-тесте (n=7 измерений, M±95% ДИ). А — Метаболический индекс (NADH/FAD); Б — Изменение объема крови (810 нм). Вертикальными линиями отмечены границы фаз: 5 мин покоя, 5 мин нагрузки, 5 мин восстановления. Статистическая значимость различий между фазами восстановления и покоя:   p<0.05.
Полученные результаты демонстрируют, что разработанная спектрофотометрическая методика позволяет неинвазивно регистрировать ключевые метаболические сдвиги в мышце, включая накопление NADH как маркера гипоксического стресса и пост-нагрузочную гиперемию. Выявленная значимая динамика метаболического индекса в восстановительном периоде может служить количественным показателем степени метаболического стресса и эффективности восстановительных процессов. Дальнейшие исследования предполагают валидацию методики на группах пациентов с сердечно-сосудистой патологией и метаболическими нарушениями для оценки ее диагностического потенциала в клинической практике. 
Литература
1. JB, Robinson A, Soukup T, Black E, Abit A, Hammer SM, Han A, Lucas E, Kim Y, Bae J. Metabolic and molecular regulation in skeletal muscle dysfunction and regeneration. Front Cell Dev Biol. 2025 Aug 14;13:1651553. doi: 10.3389/fcell.2025.1651553. PMID: 40894926; PMCID: PMC12390982.
2. Fuhrmann DC, Brüne B. Mitochondrial composition and function under the control of hypoxia. Redox Biol. 2017 Aug;12:208-215. doi: 10.1016/j.redox.2017.02.012. Epub 2017 Feb 24. PMID: 28259101; PMCID: PMC5333533.

3. Мобильный оптический комплекс для контроля в экспресс-режиме состояния сердечно-сосудистой системы человека / В. В. Давыдов, А. Ю. Зайцева, М. С. Мазинг [и др.] // Оптический журнал. – 2025. – Т. 92, № 8. – С. 107-117. – DOI 10.17586/1023-5086-2025-92-08-107-117. – EDN GSRWRC.

