Создание экспериментального стенда для исследований в области 
нейтрон-захватной терапии на базе горизонтального канала №7Б 
ядерного реактора ИР-8 НИЦ «Курчатовский институт»

Петруня Д.С.1,2,3, Завестовская И.Н. 1,2,3, Раздрогова Я.В. 1,3

Аспирант, сотрудник

1 Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

3 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Инженерно-физический институт биомедицины, Москва, Россия

E–mail: d.petrunya@lebedev.ru

Нейтрон-захватная терапия (НЗТ) – форма бинарной радиотерапии, обеспечивающая избирательное уничтожение злокачественных новообразований путем накопления в опухолевых клетках стабильных изотопов, обладающих высоким сечением радиационного захвата тепловых нейтронов, и последующего облучения низкоэнергетическими нейтронами. Наиболее изученными и безопасными являются 10B-содержащие препараты, на применении которых развит клинически апробированный метод бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) [1]. Сечение радиационного захвата теплового нейтрона для 10B составляет величину 3837 барн, что на 4-5 порядков превышает сечения большинства элементов, входящих в состав ткани. Захват теплового нейтрона ядром 10B приводит к мгновенной ядерной реакции 10B(n,α)7Li. Реакция протекает с выделением энергии 2,79 МэВ, которая в 6,1 % случаев распределяется только между ядром лития (1,01 МэВ) и α-частицей (1,78 МэВ), а в 93,9 % случаев ядро лития вылетает в возбужденном состоянии и испускает γ-квант с энергией 0,48 МэВ. Типичные пробеги иона лития и α-частицы в биологической ткани не превышают 12 мкм. Такая величина сравнима с типичным размером клетки млекопитающих, благодаря чему изотоп 10B в поле тепловых нейтронов становится эффективным средством селективного поражения опухоли на клеточном уровне. Для успешной реализации БНЗТ необходимы: (1) источник нейтронов, в полной мере соответствующий клиническим требованиям; (2) 10B-содержащий препарат, обеспечивающий адресную доставку изотопа в опухолевые клетки; (3) система дозиметрического планирования лечения.

Важнейшей проблемой развития НЗТ в Российской Федерации является острая нехватка экспериментальных комплексов на базе исследовательских источников низкоэнергетичных (≤ 10 кэВ) нейтронов. Несмотря на описанные выше достижения в области разработки компактных ускорительных источников для клинического применения БНЗТ, дальнейшее развитие технологии неразрывно связано с разработкой новых препаратов селективной доставки 10B в опухолевые клетки, а также отработкой методов метрологического и дозиметрического обеспечения для адекватного контроля поглощённой дозы и её компонент в процессе терапии. Для этого требуется модернизация существующих и создание новых исследовательских источников нейтронов. Особенно остро эта проблема стоит в Московском регионе, где сконцентрированы ведущие химические и медицинские институты, являющиеся потенциальными разработчиками новых перспективных препаратов для НЗТ, однако полностью отсутствуют исследовательские источники нейтронов, необходимые для изучения эффективности синтезированных дозообразующих агентов.

В НИЦ «Курчатовский институт» ведутся работы по созданию экспериментального стенда для исследований в области НЗТ на базе касательного ГЭК №7 исследовательского ядерного реактора ИР-8. ИР-8 представляет собой исследовательский реактор бассейнового типа мощностью до 8 МВт. Активная зона реактора состоит из 16 тепловыделяющих сборок (ТВС) с трубчатыми твэлами квадратного сечения. В качестве замедлителя, теплоносителя и верхней биологической защиты используется обычная вода. В качестве отражателя используется металлический бериллий, который окружает активную зону. Экспериментальные каналы ТВС и блоков отражателя, вертикальные экспериментальные каналы (ВЭК) и ГЭК формируют общую экспериментальную базу реактора и предназначены для проведения прикладных и фундаментальных исследований в области ядерной физики, физики твёрдого тела, радиационного материаловедения, физики наносистем и наноструктур, радиобиологии и биофизики. По наиболее важному для нейтронных установок параметру – интенсивности потока тепловых нейтронов на выходе из ГЭК реактора, – ИЯР ИР-8 является одним из лучших среднепоточных реакторов в мире: плотность потока тепловых нейтронов на выходе ГЭКов достигает 1,0∙1010 см-2∙с-1.

В НИЦ «Курчатовский институт» в начале 1980-х годов был создан первый в СССР экспериментальный комплекс на базе касательного ГЭК №7 ИЯР ИР-8 для проведения исследований в области НЗТ. На протяжении более 30 лет велись систематические разработки и исследования практически во всех областях естественных наук, связанных с реализацией НЗТ [2]. Уникальные характеристики ИЯР ИР-8, накопленный опыт и методологическая база определяют реализуемость создания экспериментального стенда для проведения исследований в области НЗТ на базе сквозного касательного ГЭК № 7. Нейтронный поток в канале формируется вне активной зоны с помощью бериллиевого рассеивателя, установленного в касательном канале напротив центра активной зоны, за счет чего энергетический спектр нейтронов является более мягким по сравнению с другими ГЭКами, примыкающими к активной зоне, поэтому ГЭК № 7 наилучшим образом подходит по характеристикам для экспериментальных исследований в области НЗТ. Кроме того, использование бериллиевого рассеивателя в качестве вторичного источника нейтронов в ГЭК №7 обеспечивает снижение интенсивности гамма-излучения по сравнению с остальными ГЭКами.

В докладе будет представлен проект создания экспериментального стенда для исследований в области нейтрон-захватной терапии на базе ГЭК №7 исследовательского ядерного реактора ИР-8 НИЦ «Курчатовский институт». Будут представлены результаты экспериментальных и расчетных исследований текущих параметров полей нейтронного излучения на выходе ГЭК №7. Экспериментальная часть включала активационные измерения с индикаторами из золота (197Au(n,γ)198Au) и никеля (58Ni(n,p)58Co) вдоль оси канала, а также измерения медленных нейтронов на выходе канала с использованием борного счетчика СНМ-13 в полиэтиленовом замедлителе. Верификация расчетной модели (код MCU-PTR) по экспериментальным данным позволила определить спектр и интенсивность пучка: интегральная плотность потока на оси канала составляет 2,3·109 см⁻²·с⁻¹ при мощности 1 МВт с высокой радиальной однородностью поля (спад к стенкам канала не превышает 4%). На основе полученных данных сформулированы исходные технические требования на создание экспериментального стенда.

Литература

- Advances in boron neutron capture therapy / M. Ahmed [et al.]. — Vienna : IAEA, 2023. — 416 p.

- Борисов Г.И. Теоретические и экспериментальные физические методы нейтронно-захватной терапии // Физика элементарных частиц и атомного ядра. — 2011. — Т. 42, № 5. — С. 1372–1479.