Разработка системы дополненной реальности для визуализации медицинских изображений в задачах медицинской физики

Терзи А.И., Серов А.Д.

Техник, техник

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно‑практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы», Москва, Россия

E–mail: arinaterzi2004@gmail.com

В научном сообществе сохраняется устойчивый рост интереса к применению технологий дополненной реальности (AR) в медицине. По состоянию на 2026 год опубликовано более 80 работ в области интенсивной терапии [4], более 30 — в нейрохирургии [1] и свыше 120 — в хирургии [5]. AR-технологии активно интегрируются в ультразвуковую диагностику [3], предоперационное планирование [2] и медицинское образование. Показана эффективность визуализации анатомических структур на основе КТ/МРТ-данных с их проецированием в операционное поле, а также повышение результатов обучения при использовании AR [7, 8].

Существующие коммерческие системы визуализации медицинских изображений в дополненной реальности ориентированы преимущественно на узкоспециализированные клинические задачи и требуют использования сертифицированного оборудования и закрытого программного обеспечения, что ограничивает их применение в образовательных и исследовательских целях.

Целью работы являлась разработка системы, обеспечивающей наложение медицинских изображений на фантом или пациента с использованием инструментов пространственной навигации и дополненной реальности. Система реализована на мобильной платформе и гарнитуре дополненной реальности и поддерживает загрузку DICOM-данных КТ и МРТ, построение трёхмерных моделей и их пространственное позиционирование.

Отдельное внимание уделяется использованию учебных и исследовательских фантомов. Современные технологии 3D-печати позволяют создавать реалистичные ультразвуковые фантомы с воспроизводимыми физическими характеристиками тканей [6]. Методики их разработки и валидации подробно описаны в современных исследованиях [6], а также в учебных пособиях по применению фантомов в образовательном процессе [9]. Разработаны и запатентованы специализированные фантомы для ультразвуковых исследований, обеспечивающие стандартизированные условия отработки навыков [10]. Интеграция AR-визуализации с фантомами расширяет возможности обучения и экспериментальной оценки точности пространственного совмещения.

С позиции медицинской физики разработка ориентирована на совершенствование обработки данных лучевой диагностики, реконструкции медицинских изображений и пространственной регистрации. Точность совмещения виртуальных и реальных координат является критически важным параметром при перспективном использовании системы в интервенционной навигации.

Приложение направлено на улучшение пространственного восприятия специалистов и повышение эффективности обучения. Перспективы применения включают предоперационное планирование и интраоперационную навигацию, что подтверждает значимость разработки для задач медицинской физики.

Литература

- Begagić E. et al. Augmented Reality Integration in Skull Base Neurosurgery // Medicina. 2024.

- Dubron K. et al. Augmented and Virtual Reality for Preoperative Trauma Planning // Journal of Clinical Medicine. 2023.

- Farshad-Amacker N.A. et al. Ultrasound-guided interventions with augmented reality // European Radiology. 2023.

- Kanschik D. et al. Virtual and augmented reality in intensive care medicine // Annals of Intensive Care. 2023.

- Kaplan N. et al. Virtual Reality and Augmented Reality in Surgery // Bioengineering. 2023.

- Grebennikova V. et al. Design and validation of a technology for 3D printing training phantoms for ultrasound imaging // Physical and Engineering Sciences in Medicine. 2025.

- Tang K.S. et al. Augmented reality in medical education // Canadian Medical Education Journal. 2020.

- Tene T. et al. Virtual and augmented reality in medical education // Frontiers in Digital Health. 2024.

- Васильев Ю.А. и др. Использование фантомов в процессе обучения ультразвуковой диагностике: учебное пособие. М.: Издательские решения, 2025.

- Леонов Д.В. и др.  Фантом для ультразвуковых исследований. Патент на полезную модель RU 211266 U1, 27.05.2022.