Характеристики терагерцового излучения при филаментации ультрафиолетовых лазерных импульсов в воздухе
Левусь М.В.1,2 , Ризаев Г.Э.2 , Дик Т.А.2,3
     студент

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
2Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук,
 Москва, Россия

3Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), физтех-школа ЛФИ, Долгопрудный, Россия

E–mail: levus.mv21@physics.msu.ru
Одним источников терагерцового (ТГц) излучения является плазменный канал, возникающего при одноцветной филаментации лазерных импульсов. Большинство существующих исследований посвящены изучению ТГц излучения из филаментов, созданных импульсами инфракрасного диапазона [1]. Однако, согласно экспериментам [2], характеристики плазменного канала при филаментации в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне могут существенно отличаться от параметров канала, формируемого ИК-излучением. Поэтому целью настоящей работы является исследование характеристик ТГц излучения при филаментации УФ лазерных импульсов.
[image: image1.png]0,1

.
S = o o =

=

"I7d "HIO ‘“9LOOHIONT KeHIIredINom))

— =3
=N

104 a
0
3
10 20

Topu30oHTaNBHELA YIOII, IPpaj.

-10

-20

-]
o\

ao (=] (=

— —

-20

‘reds ‘oA nigHarexuirdog

Yacrora, TI'o




Рис. 1. а) двумерное угловое распределение ТГц излучения при филаментации УФ импульса на частоте 0.5 ТГц, энергии 160 мкДж и числовой апертуре пучка NA = 0.01, б) спектр ТГц излучения при филаментации УФ и ИК импульсов при NA = 0.01, энергия ИК импульса составляла 3 мДж, энергия УФ - 0.16 мДж.
В эксперименте использовались лазерные импульсы длительностью 100 фс с центральной длиной волны 250 нм и энергией до 200 мкДж. Числовая апертура изменялась с помощью набора сферических зеркал с разными фокусными расстояниями от 0.25 м до 3 м. Регистрация ТГц излучения осуществлялась с помощью сверхпроводящего болометра, работающего в диапазоне от 0.1 ТГц до 12 ТГц. Для выделения отдельных спектральных компонент использовался набор узкополосных фильтров: 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3, 10 ТГц. Методика эксперимента основывалась на получении полного двумерного распределения ТГц излучения в пространстве. По набору таких распределений можно получить энергетические характеристики ТГ излучения путем интегрирования сигналов по элементарным площадкам диаграммы направленности с учетом чувствительности канала болометра и функции пропускания фильтров. 
      На рис.1а продемонстрировано двумерное угловое распределение ТГц излучения при филаментации УФ импульса на частоте 0.5 ТГц, энергии 160 мкДж и числовой апертуре пучка NA = 0.01. Распределение имеет структуру кольца, что соответствует стандартному распределению из ИК филамента [3].
На рис. 1б представлены спектры ТГц излучения, генерируемого при филаментации ультрафиолетовых и инфракрасных лазерных импульсов [4]. Для корректного сравнения, оба спектра получены при одинаковой числовой апертуре NA = 0.01. Энергия импульсов в каждом случае подбиралась таким образом, чтобы сохранить постоянным отношение мощности импульса (P) к критической мощности самофокусировки (Pcr​), то есть обеспечить условие P/Pcr​=const.  Спектральная плотность мощности ТГц излучения из УФ филамента более чем на порядок уступает аналогичному показателю для ИК филамента во всем рассмотренном диапазоне. Оба спектра демонстрируют общую тенденцию к уменьшению энергии излучения по мере увеличения частоты, с выраженным спадом в высокочастотной области.
С помощью описанной выше методики была рассчитана зависимость энергии ТГц излучения от числовой апертуры лазерного пучка. Результаты демонстрируют рост энергии ТГц сигнала с увеличением числовой апертуры, который при дальнейшем повышении NA сменяется насыщением. Спада энергии в исследованном диапазоне апертур зафиксировано не было.
Таким образом, экспериментально исследованы пространственные, спектральные и энергетические характеристики ТГц излучения при филаментации ультрафиолетовых лазерных импульсов.
М.В. Левусь является стипендиатом фонда развития теоретической физики
и математики “БАЗИС” N: 25-2-1-48-1

Литература
1. C. D’Amico, et al. Conical Forward THz Emission from Femtosecond-Laser-Beam Filamentation in AirPhys // Physical Review Letters. 2007. V. 98(23). P. 235002.
2. Tzortzakis, Stellios, et al. Nonlinear propagation of subpicosecond ultraviolet laser pulses in air //Optics Letters. 2000. V. 25(17). P.1270.
3. I. A. Nikolaeva, et al. Terahertz beam with radial or orthogonal to laser polarization from a single-color femtosecond filament // Optics Express. 2023, V. 31(25). P. 41406.
4. Rizaev, Georgy, et.al. Spectrum of terahertz emission from single-color filament plasma under different laser beam focusing //Photonics. 2023. V. 10(10). P.1161.
