
Калибровка детекторов установки Horizon-T                                                                                (Тянь-Шаньская высокогорная станция ФИАН ) с учетом наклона оси ШАЛ
Самойлов М.А. 1,2,3,  Анохина А.М. 1,2
  Аспирант (1 год) 
E-mail: samoilov.ma19@physics.msu.ru
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Физический факультет
2 Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына                             3 Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН

Установка Horizon-T [1] состоит из 13 детекторных пунктов, см.рис.1, и предназначена для регистрации электронно-мюонной компоненты широких атмосферных ливней (ШАЛ) с энергиями выше 1016 эВ и зенитными углами до 70◦. В каждом пункте находится сцинтилляционный детектор, расположенный в горизонтальной плоскости и состоящий из пластины полистирола с оптическими добавками. Площадь каждого сцинтиллятора - 1 м2,  толщина сцинтиллятора - 10 см (в детекторах ближней периферии и в центре регистрации) и 5 см (в детекторах дальней периферии). 
[image: image1.jpg]>1000—

500

-500

-1000





Рис.1. Общий план установки Horizon - T   (слева) и схема расположения сцинтилляционных детекторов (справа) . 
  Для анализа экспериментальных данных и  определения параметров ШАЛ небходимы калибровочные расчеты и измерения. В настоящей работе исследуется влияние угла наклона ШАЛ на калибровку детекторов, т.е. на сопоставление экспериментального сигнала  количеству частиц ШАЛ, которые выделили энергию в сцинтилляторе. Для получения данных о прохождении частиц через детектор под определенными углами, сотрудниками Тянь-Шаньской высокогорной научно-исследовательской станции ФИАН им. П.Н.Лебедева была собрана  установка, работающая в режиме совпадений сигнала в основном сцинтилляторе детектора и   телескопной системе, позволяющей изменять направление наблюдения, см. рис. 2.
[image: image2.png]



Рис.2.  Детектор установки Horizon-T и телескоп из двух сцинтилляторов
в режиме совпадений.
Калибровочные измерения проводились для различных углов наклона телескопа — 0, 20, 40, 60о .  Полученные в результате эксперимента распределения по амплитудам и интегралам импульсов от ШАЛ  были аппроксимированы кривой Ландау для получения значения одночастичного энерговыделения под различными углами. В свою очередь, зависимость полученного калибровочного коэффициента от угла падения была аппроксимирована полиномиальной функцией, которая будет использована для калибровки экспериментального сигнала и оценки первичной энергии ШАЛ.  На рис.3 показаны примеры калибровки по интегралу импульса.
[image: image3.png]0deg

20deg

6" To0 Bo00 3000 ot Boo>eado o sam0 000 THo00
int.bin

40deg

Events

0o a0 3000 ot Do gadoTomd om0 00 THo00
int.bin

Events

o0 do0 Fo0d 8o 3000 16000
int.bin

Maximum Landau approximation, bin

a=1.38 107, b=408.27

750

700

650

600

550

500

450

400

ax’+b/*

=

-10

0 10 20 30 40 50 60 70
ang, deg




Рис.3.  Калибровка по интегралу импульсов. Приведены распределения интегралов импульсов в основном сцинтилляторе в режиме совпадений с сигналом от телескопа для различных углов наклона телескопной системы: 0, 20, 40 и 60 градусов. Справа – зависимость максимума аппроксимирующей функции Ландау от угла прихода частиц и параметры фитирующей функции ax2+b.
 С помощью программного обеспечения Corsika [2] были смоделированы ливни с различными углами наклона и получена корреляция между углом прихода вторичных частиц на уровне детектора и изначальным наклоном оси ШАЛ, см.рис.4. В эксперименте Horizon-T направление оси  определяется по относительным задержкам сигнала в детекторах, и, как следует из рис.4, может указывать на направление вторичных  частиц.
[image: image4.png]



Рис.4  События ШАЛ от ядер p, He, N, Fe с  энергиями   1015эВ в поле параметров Θ EAS -Θpart.
  Представленная методика калибровки позволит с улучшенной точностью  определять количество частиц, попавших в детектор в каждом событии ШАЛ, что необходимо для   определения точки падения оси  ШАЛ  и оценки первичной энергии. 
Литература
1. R.U. Beisembaev, K.A. Baigarin, D. Beznosko, E.A. Beisembaeva, M.I. Vildanova, V.V. Zhukov, M.S. Petlenko, V.A. Ryabov, T.Kh. Sadykov, S.B. Shaulov, The Horizon-T cosmic ray experiment. - 2022. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A 1037 (2022) 166901
2. D. Heck, J. Knapp, J.N. Capdevielle, G. Schatz, T. Thouw, CORSIKA: A Monte Carlo Code to Simulate Extensive Air Showers, https://www.iap.kit.edu/corsika/70.php

