Исследование долговременной стабильности параметров калибровки камеры атмосферного черенковского телескопа TAIGA-IACT. 

Панфёрова А. Т. 1, Лубсандоржиев Н. Б.2
1) МГУ им. М. В. Ломоносова, физический факультет, кафедра физики космоса,           
e-mail: alexandra.panfiorova@hotmail.com
2) Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
e-mail: nima.lubsandorzhiev@yandex.ru
В Тункинском районе Республики Бурятия ведётся строительство массива атмосферных черенковских телескопов TAIGA-IACT в составе астрофизического комплекса TAIGA. Эксперимент TAIGA-IACT предназначен для детектирования гамма-квантов с энергией выше 5 ТэВ. Основной задачей эксперимента является поиск локальных источников гамма-квантов высоких энергий. Эксперимент 
TAIGA-IACT будет состоять из 5 телескопов, 4 телескопа уже введены в эксплуатацию.
Каждый телескоп TAIGA-IACT оснащен составным зеркалом конструкции
Дэвиса-Коттона с диаметром 4,3 м и фокусным расстоянием 4,75 м. В фокальной плоскости телескопа уставлена регистрирующая камера [1], состоящая приблизительно из 600 фотоумножителей с диаметром фотокатода 15 мм. Угол обзора камеры составляет 9,6°, угловой размер пикселя – 0,36°.

Регистрирующие камеры атмосферных черенковских телескопов нуждаются 
в регулярной калибровке параметров фотоумножителей и измерительных трактов 
для получения надежных экспериментальных данных. Для этой цели используются калибровочные источники света наносекундной длительности на основе светодиодов 
с длиной волны излучения на 470 нм. Источник света устанавливается в центре 
зеркала телескопа и одновременно засвечивает всю камеру 
с однородностью не хуже 2–3%. При проведении калибровки телескоп 
в автоматическом режиме наводится на темный участок неба. 

Анализ калибровочных данных производится с помощью так называемого F-метода [2]. В данном методе среднее число фотоэлектронов оценивается по положению [image: image2.png]


 и ширине [image: image4.png]


многофотоэлектронного пика:
[image: image6.png]p

h.e —

_ (E-ped)’

=2
Gped



 [image: image8.png]


F
Здесь [image: image10.png]ped



 и [image: image12.png]5ped



 – параметры пьедестального спектра фона ночного неба, коэффициент F = 1 + [image: image14.png]=2 2
Gspe/.u spe



  – это так называемый, excess noise factor. 
По лабораторным измерениям оценка средней величины F для фотоумножителей в Тунке приблизительно равна 1.3.
Калибровка позволяет получить коэффициенты преобразования значений АЦП 
в фотоэлектроны, а также оценить относительную чувствительность каждого пикселя камеры (или flat field coefficients). 
Калибровка вносится в общее расписание наблюдений и проводится
приблизительно раз в месяц. В настоящей работе исследуется стабильность калибровочных параметров в течение нескольких периодов измерений. 

Литература
1. N.B. Lubsandorzhiev et al., Camera of the first TAIGA-IACT: construction and calibration, Proc. of the 35th ICRC, Busan, Korea (2017)
2. R. Mirzoyan, On the calibration accuracy of light sensors in atmospheric Cherenkov fluorescence and neutrino experiment, Proc. of the 25th ICRC, 265 (1997)
PAGE  

