Применение машинного обучения в задаче диагностики иммунно-опосредованных кожных заболеваний методами объемной визуализации оптической когерентной томографии
Павлов О.О.1, Потапов А.Л.2, Якимов Б.П.1, Сироткина М.А.2, Кузнецова И.А.2, Ширшин Е.А.1, Гладкова Н.Д.2
1МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 
2ФГБОУ ВО «ПИМУ» МЗ РФ, НИИ ЭО и БМТ, Нижний Новгород, Россия
E–mail: pavlovoo@my.msu.ru
Иммунно-опосредованные заболевания кожи характеризуются хроническим воспалительным течением, выраженным снижением качества жизни и риском необратимых морфологических изменений. Склерозирующий лихен относится к числу таких состояний и, по данным эпидемиологических исследований, встречается с частотой 0,1–0,3% среди женщин, при этом пик заболеваемости приходится на пери- и постменопаузальный возраст [1,2]. Отмечается тенденция к поздней верификации диагноза, что ассоциировано с прогрессированием склеротических изменений и повышением риска неопластической трансформации [2]. Указанные факторы определяют высокую клиническую значимость разработки объективных инструментов диагностики и мониторинга данного заболевания.

В клинической практике диагностика основывается на анализе жалоб, визуальной оценке очагов поражения и подтверждении диагноза посредством кожной биопсии с последующим гистологическим исследованием [3]. Несмотря на статус клинического стандарта, биопсия является инвазивной процедурой, сопряжённой с болевым синдромом, риском осложнений и ограничениями при динамическом наблюдении [3,4]. Кроме того, интерпретация клинических и морфологических признаков может характеризоваться межнаблюдательной вариабельностью, что снижает воспроизводимость результатов [4]. Это обосновывает необходимость внедрения воспроизводимых и количественных неинвазивных методов.

Среди неинвазивных технологий, исследуемых в литературе, рассматривается высокочастотная ультрасонография, позволяющая количественно оценивать толщину дермы и подкожных структур. Метод демонстрирует потенциал для мониторинга терапии и выявления склеротических изменений. Однако его диагностические возможности ограничены недостаточно высоким пространственным разрешением и отсутствием стандартизированных критериев интерпретации при данном заболевании, что снижает точность корреляции с гистологическими данными [5].

Перспективным направлением выступает оптическая когерентная томография (ОКТ), обеспечивающая высокоразрешающую in-vivo визуализацию морфологии кожи и субэпидермальных структур [6]. Современные модификации метода позволяют выявлять характерные признаки склероза и воспалительной инфильтрации с высокой степенью морфологической детализации и демонстрируют убедительную корреляцию с гистопатологической картиной [6,7]. Неинвазивность, возможность многократного применения и получение количественных параметров делают ОКТ перспективным инструментом объективной диагностики и динамического мониторинга иммунно-опосредованных заболеваний кожи, однако, в отсутствие автоматизированных методов интерпретации данных визуализации ОКТ, данный метод является операторозависимым.
В рамках настоящей работы была исследована возможность классификации степени развития СЛ методами машинного и глубокого обучения по данным объемных массивов карт коэффициента затухания ОКТ-сигнала, предоставленным сотрудниками Лаборатории оптической когерентной томографии НИИ ЭО и БМТ Приволжского Исследовательского Медицинского Университета. В выборку вошли данные от более чем 40 уникальных пациентов, для каждого из которых было измерено от 1 до 6 объемных массивов B-сканов ОКТ, соответствующих различным анатомическим областям. Были рассмотрены и сравнены между собой различные подходы к построению классификационных моделей: от использования одномерных данных распределения коэффициента затухания по глубине скана, до применения методов дообучения сверточных нейронных сетей для классификации на двумерных данных визуализации; а также использования одновременно всего объемного массива данных в формате трехмерного изображения в качестве входных данных модели. Для оценки качества классификации использовалась пятикратная кросс-валидация по всему объему имеющейся выборки. На данном этапе был продемонстрирован уровень макроусредненных значений специфичности и чувствительности предсказаний выше 0,85 при классификации образцов между 3 классами: умеренная степень поражения при СЛ, ранняя стадия развития поражения при СЛ и здоровая ткань.
Павлов О.О. является стипендиатом Фонда развития теоретической физики и математики «Базис» (№ 24-2-2-34-1).
Литература
1. Tran D. A. et al. Lichen Sclerosus: An autoimmunopathogenic and genomic enigma with emerging genetic and immune targets //International journal of biological sciences. – 2019. – Т. 15. – №. 7. – С. 1429.
2. De Luca D. A. et al. Lichen sclerosus: the 2023 update //Frontiers in medicine. – 2023. – Т. 10. – С. 1106318.

3. Lewis F. M. et al. British Association of Dermatologists guidelines for the management of lichen sclerosus, 2018 //British Journal of Dermatology. – 2018. – Т. 178. – №. 4. – С. 839-853.

4. van der Meijden W. I. et al. 2021 European guideline for the management of vulval conditions //Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. – 2022. – Т. 36. – №. 7. – С. 952-972.
5. Wang Y., Hao J., Liu J. High-frequency ultrasound assessment of vulvar lichen sclerosus treated with photodynamic therapy //Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. – 2023. – Т. 41. – С. 103277.
6. Huisman B. W. et al. Dermatoscopy and optical coherence tomography in vulvar high-grade squamous intraepithelial lesions and lichen sclerosus: a prospective observational trial //Journal of Lower Genital Tract Disease. – 2023. – Т. 27. – №. 3. – С. 255-261.

7. Cappilli S. et al. Line-field confocal optical coherence tomography: a new skin imaging technique reproducing a “virtual biopsy” with evolving clinical applications in dermatology //Diagnostics. – 2024. – Т. 14. – №. 16. – С. 1821.

PAGE  

