Трафаретные электрохимические сенсоры для безртутного вольтамперометрического определения тяжелых металлов в водных средах

Ейбогин Т.А., Мартынов Л.Ю.

Студент, 4 курс бакалавриата

МИРЭА – Российский технологический университет, институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: eybogintim@yandex.ru

Анодная инверсионная вольтамперометрия (АИВА) является одним из наиболее чувствительных электрохимических методов определения ионов тяжелых металлов (ТМ) в природных и технологических водах. Однако в большинстве методик используются ртутные электроды и громоздкие трехэлектродные ячейки. Перспективной альтернативой являются безртутные электроды, в частности электроды, модифицированные висмутовой пленкой. Висмут обладает сходными электрохимическими свойствами с ртутью, однако значительно менее токсичен и обеспечивает эффективное накопление ионов ТМ за счет образования интерметаллических соединений [1]. Дополнительные возможности миниатюризации и создания портативных сенсоров открывает применение трафаретной печати (screen-printed electrodes, SPE), позволяющей получать недорогие одноразовые электрохимические сенсоры с воспроизводимыми характеристиками [2].

Целью работы являлось разработка методики определения ионов ТМ методом АИВА на трафаретном электроде с in-situ осаждаемой висмутовой пленкой.

Трафаретные электроды были изготовлены в лабораторных условиях методом печати проводящих слоев на лавсановой подложке с использованием графитовых паст (НПП «Дельта пасты») для формирования рабочего электрода (РЭ) и серебросодержащих паст для электрода сравнения и вспомогательного электрода. Характеризация полученных сенсоров проводилась методами циклической вольтамперометрии (ЦВА), а также атомно-силовой и сканирующей электронной микроскопии. Геометрическая площадь поверхности РЭ составила 0.142 см² и имела развитую микрорельефную структуру. Электроактивная площадь РЭ, рассчитанная по уравнению Рейнделса-Шевчика, составила 0.163 см². Перед использованием проводилась электрохимическая активация электрода в насыщенном растворе Na2CO3 при потенциале 1200 мВ в течение 10 мин. При измерении ЦВА 5 мМ раствора [Fe(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4- наблюдались хорошо выраженные анодные и катодные пики с Iп,a≈Iп,к ≈ 66 мкА и разностью потенциалов пиков ΔЕп = 106 мВ.

В качестве объектов исследования выбраны ионы Cd(II), Pb(II) и Zn(II) как наиболее распространенные токсичные загрязнители природных вод. Измерения выполнены методом АИВА в режиме квадратно-волновой (КВ) развертки потенциала с in-situ осаждением висмутовой пленки на поверхности РЭ. Оптимизация условий регистрации аналитического сигнала показала, что наибольшая чувствительность достигается при следующих параметрах: фоновый раствор – 0.2М ацетатный буфер (рН = 3.8-4.2); CBi/CMe = 10:1; Eэ = -1550 мВ (относительно Ag/AgCl), tэ = 30-240 с; скорость развертки потенциала 100 мВ/с, амплитуда и частота КВ импульса 30 мВ и 25 Гц.

При указанных параметрах получены аналитические характеристики: предел обнаружения Cmin(Pb,Cd) = 2 мкг/л, Cmin(Zn) = 15 мкг/л при tэ = 180 с. Отклик металлов линеен в диапазоне от 5 до 200 мкг/л, R2 = 0.990-0.998. Разработанная методика была апробирована при анализе образцов природных вод. Полученные результаты определения Cd(II), Pb(II) и Zn(II) удовлетворительно согласуются с данными, полученными методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией (ЭТААС), что подтвердило правильность и практическую применимость предложенного подхода.

Литература

1. Jovanovski V., Hočevar S. B., Ogorevc B. Bismuth electrodes in contemporary electroanalysis // Curr. Opin. Electrochem. 2017. Vol. 3, № 1. P. 114–122.

2. Paimard G., Ghasali E., Baeza M. Screen-Printed Electrodes: Fabrication, Modification, and

Biosensing Applications // Chemosensors. 2023. Vol. 11. № 2. P. 113.