Разработка методики определения количественного содержания нитроароматических соединений методом люминесцентной спектроскопии

Ахмедов Т.Я., Орлова А.В.

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: timurah06@mail.ru

Определение нитроароматических соединений (НАС) является важной аналитической задачей в связи с их широкой распространённостью в химической промышленности и одновременно высокой токсичностью и взрывоопасностью. НАС устойчивы в окружающей среде и способны накапливаться в воде и почве, оказывая канцерогенное и нейротоксическое действие. В связи с этим, актуальной является разработка чувствительных, селективных и быстрых методов его определения, особенно для фиксирования следовых количеств в природных и промышленных объектах.

Среди различных аналитических подходов особый интерес вызывают люминесцентные методы, которые отличаются высокой чувствительностью и экспрессностью. Достижению высокой воспроизводимости анализа способствует использование гомогенных систем, где интенсивность сигнала не зависит от распределения образца сенсора в аналите, его кристалличности и морфологии.  Все эти преимущества гарантирует использование сенсоров на основе координационных соединений лантанидов. Благодаря узости и постоянству положения эмиссионных полос, а также длительным временам жизни и высокой эффективности, они просты в детектировании.

В качестве сенсорных соединений предложены растворимые соединения Eu3+, который отличается высокой интенсивностью люминесценции и находит применение в разных сенсорных системах, в том числе для детектирования нитросоединений. Однако в известных на данный момент работах [1] использовали суспензии сенсоров в растворе аналита, что вносит большую погрешность из-за неравномерного распределения сенсорного материала. В данной работе же мы предлагаем переход к гомогенным системам.

Наиболее простым и вместе с тем подходящим для создания сенсорной системы соединением европия является его хлорид. Благодаря слабой координации молекул растворителя, его координационная сфера доступна для взаимодействия с нитробензолом. За счёт прямой координации -NO2 группы к эмиссионному центру в растворе достигается выраженная зависимость люминесцентных характеристик от содержания аналита, что было подтверждено зависимостью интенсивности люминесценции от концентрации нитробензола. Раствор EuCl3/NB был охарактеризован методами ИК- и ЯМР-спектроскопии и было подтверждено наличие координации NO2-группы к центральному атому. Несмотря на высокую чувствительность люминесценции хлорида европия, низкая интенсивность его люминесценции приводит к повышению стандартного отклонения сигнала и, как следствие, к повышению предела обнаружения. Поэтому была предложена система на основе фенантролинового комплекса состава Eu(phen)3+, которая обладает более интенсивной люминесценцией. Благодаря координации только одной молекулы фенантролина в растворе, координационнная сфера европия всё ещё остаётся доступна для аналита, и комплекс остаётся высокочувствительным к содержанию нитробензола. В ходе измерений разных диапазонов концентраций было установлено, что зависимость I0/I от концентрации НАС можно описать линейной зависимостью (R2 = 0.9968) с параметрами I0I=165.6×CNB+1.01. При этом предел обнаружения равен 6.8·10-4 М.

Литература

[1] L. L. Ren, Y. Y. Cui, A. L. Cheng, and E. Q. Gao, “Water-stable lanthanide-based metal-organic frameworks for rapid and sensitive detection of nitrobenzene derivatives,” J. Solid State Chem., 2019, Vol. 270, P. 463–469