Мицеллярная электрокинетическая хроматография при определении жирных карбоновых кислот с участием функциональных модификаторов

Лазаретова А.И., Бессонова Е.А., Карцова Л.А.

Студент, 1 курс магистратуры

СПбГУ Институт химии, г. Санкт-Петербург, Россия

E-mail: st075497@student.spbu.ru

Жирные кислоты играют важную роль в метаболизме живых организмов. Они преимущественно находятся в связанном виде, в составе фосфолипидов и триглицеридов. Уровни их концентраций тесно коррелируют со многими метаболическими нарушениями и воспалительными процессами, что позволяет их использовать в качестве диагностических биомаркеров. Качественный и количественный состав органических кислот в пищевых продуктах является важным критерием подлинности продукта и показателем соблюдения условий производства и хранения. В связи с этим разработка надежных и селективных подходов определения жирных кислот в различных объектах является актуальной аналитической задачей.

Длинноцепочечные жирные кислоты, являясь гидрофобными аналитами, - прекрасные объекты для электрокинетической хроматографии (ЭКХ), обеспечивающей возможность определения как заряженных, так и нейтральных соединений при наличии в составе фонового электролита (ФЭ) псевдостационарной фазы (ПСФ), роль которой выполняют мицеллы или микроэмульсия. Однако для соединений, имеющих близкие строение (например, жирные кислоты) селективность разделения может оказаться недостаточной. Перспективным решением является введение в состав ФЭ таких функциональных материалов как ионные жидкости (ИЖ) и циклодекстрины (ЦД). Данные модификаторы могут выполнять различные функции, обеспечивая резервы селективности разделения за счет дополнительных взаимодействий с аналитами (гидрофобные, электростатические взаимодействия, образование водородных связей и комплексов включения).

Цель данного исследования – разработка подходов к селективному разделению жирных кислот (ЖК) методом мицеллярной электрокинетической хроматографии (МЭКХ) с применением функциональных материалов для последующего их определения в природных объектах. Разделение выбранных аналитов проводили в условиях МЭКХ без обращения электроосмотического потока (ЭОП), что позволило увеличить времена их миграции и повысить селективность разделения. Выявлены факторы, влияющие на селективность разделения жирных кислот: pH (5 - 10) и природа ФЭ, природа и концентрация органического растворителя (метанол, ацетонитрил, пропанол-2), концентрация поверхностно-активного вещества (5 - 30 мМ додецилсульфата натрия), а также природа и концентрация функциональных материалов (ИЖ и циклодекстрины). Установлено, что введение в ФЭ (боратный буферный раствор, рН 9.2) имидазолиевых ИЖ и ЦД позволяет регулировать селективность разделения ЖК. Обнаружено влияние длины алкильного радикала (C4 – C16) в составе ИЖ и природы противоиона (Cl-, BF4-, PF6-) на факторы разрешения ЖК, а в случае циклодекстринов – наличие и природа заместителя в макроцикле. Найдены условия совместного определения семи жирных кислот с длиной алкильного радикала от С8 до С16 методом МЭКХ.

Авторы работы выражают благодарность РЦ «Методы анализа состава вещества» Научного парка СПбГУ за предоставленное оборудование. Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (гранта РНФ №24-13-00378).